附件1

农房抗震改造项目申请审批表

所在地：           县（市、区 ）          镇（街）           村           组

| 户主姓名 |  |  | 身份 证号 |  |  |  | 农户联 系电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旧住房结构类型 |  |  |  | 旧住房 建造年代 |  | 抗震设防 烈度地区 | □7度 □8度 | 是否唯一自住的住房 | □是 □否 |
| 计划改造方式 | □原址重建 □异址新建 □加固改造 | 改造 原因 |  | □部分具备抗震措施 □完全不具备抗震 措施 |  | 建设方式 | □自建 □统建 | 计划开工 日期 |  |
| 改造前照片粘贴处（含有户主正面形象） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人意见 | 本人及家庭成员符合农房抗震改造申请条件，申请材料真实有效。如有隐瞒，本人愿承担一切经济和法律责任。 申请人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 村委会评议意见 | 经调查和村委会评议，上述情况属实。评议结果已在村务公开栏进行公示。根据本人意愿和实际情况，建议补助其实施农房抗震改造。如作为补助对象，我们将督促其按质按时完成抗震改造任务。 （盖章） 负责人： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 乡镇政府（街道办）审核意见 | 经调查和评审，上述情况属实，建议补助其实施农房抗震改造。 （盖章） 负责人： 年 月 日 |
| 县（市、区）主管部门审批意见 | 经调查、审核，上述情况属实。经研究同意其对房屋进行抗震改造，共安排补助资金 元。 （盖章） 负责人： 年 月 日 |

附件2

农房抗震初步鉴定表

| 1.基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户 主 |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 市 县（市、区） 镇（乡、街） 村 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建造年代 | 年 |  |  |  | 设防烈度 | 度 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 结构形式 | □砌体 □框架 □土木 □砖木 □砖土混杂 □木结构 □石木 □简易 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层 数 | 层 |  |  |  | 开间数量 | 间 |  |  | 建筑面积 |  | ㎡ |  |
| 是否为唯一住房 |  |  |  | □是 □否 |  | 是否已鉴定为危房 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 是否具有历史保护价值 |  |  |  | □是 □否 |  | □国家级文保单位 □省级文保单位 □市级文保单位 □县级文保单位 □尚未认定为文保单位 |  |  |  |  |  |  |
| 2.抗震状况鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑场地 |  | 是否为条状突出山嘴、高耸孤立山丘、非岩石和强风化岩石陡坡、河岸和边坡的边缘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  | 是否处于地质灾害易发区（如滑坡、崩塌、泥石流、地陷、地裂等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  | 是否处于洪水主流区或山洪、内涝水淹易发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 地基基础 （仅针对8度地区） |  | 基础有无腐蚀、酥碱、松散和剥落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  | 上部结构有无不均匀沉降裂缝、倾斜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |
| 外观和内在 质量 |  | 墙体有无空鼓、严重酥碱和明显歪闪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  | 支承大梁、屋架的墙体有无明显的竖向裂缝，承重墙、自承重墙及其交接处有无明显裂缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  | 填充墙有无明显开裂或与框架脱开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  | 梁、柱及其节点的混凝土有无开裂或局部剥落，钢筋有无漏筋、锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  | 主体结构构件有无明显变形、倾斜或歪扭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |
| 整体连接性 构造 |  | 纵横墙交接处有无可靠连接，不被烟道、通风道等竖向孔道削弱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |
|  |  | 纵横墙交接处有无咬槎；当为马牙槎砌筑或有钢筋混凝土构造柱时，有无墙体拉结钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |
| 圈梁的布置 和构造（仅针对砌体结构） |  | 位置 |  |  | 7度 |  |  | 8度 |  |  |  |  |
|  |  | 屋盖 |  |  | 外墙、内纵横墙均应有 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  | 楼盖 | 外墙和内纵墙 |  | 均应有 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | 内横墙 |  | 间距大于7.2m，每层应有或者楼层超过四层的，隔层应有 |  |  | 首层应有；间距大于4.5m，每层应有或者楼层超过三层的，隔层应有 |  |  |  | □是 □否 |
| 房屋抗震构造措施： □基本具备 □部分具备 □完全不具备 □专业技术单位进一步鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.建议 是否纳入抗震改造 □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定负责人： 鉴定成员： |  |  |  |  |  |  | 机构（单位）： 鉴定日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

说明：1. 结构形式：土木结构：指土墙（泥砖墙）承重、木（楼）屋盖的房屋结构。

砖木结构：指砖墙承重、木（楼）屋盖的房屋结构。

砖土混杂结构：指土墙与砖墙混合承重、木（楼）屋盖的房屋结构。

砌体结构：指砖墙（普通黏土砖、多孔黏土砖、砌块）承重、混凝土（楼）屋盖的房屋结构。

2.当场地被判定为危险时，可直接鉴定为“完全不具备”抗震构造措施，提出迁址重建建议。

3.符合以下几类情形之一的农房可直接鉴定为“部分具备抗震措施”或“完全不具备抗震措施”：一是已鉴定为危房或严重损坏房的；二是一层及两层土木结构（含泥砖房）、砖木混杂结构、简易结构房屋；三是建成超过40年的农房。

4.一般情况下，近年建造的框架结构，除专业技术单位出具鉴定报告，鉴定为“部分具备”或“完全不具备”外，抗震构造措施可能“基本完备”。

5.确定已无修缮价值且不具有历史保护价值的农房，建议拆除重建；具有历史保护价值的农房，应专门研究后确定处理方案。

附件3

农房抗震改造项目验收表

| 户主姓名 |  | 联系电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  |  |  | 竣工日期 |  |
| 地址 | 市 县（区、市） 镇（乡、街道） 村 组 |  |  |  |  |
| 现结构类型 | □砌体 □框架 □土木 □砖木 □其他 |  |  |  |  |
| 竣工层数 | 层 |  | 建筑面积 | ㎡ |  |
| 改造方式 | □原址重建 □异址新建 □加固改造 |  |  |  |  |
| 农户（建设单位）质量 验收意见 | 改造后的农房达到抗震设防标准，同意验收。 户主（签名）： 或建设单位负责人（签名、盖章）： 设计单位或设计人员（签字、盖章）： 承建工匠（签名）： 或施工单位负责人（签名、盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 乡镇政府 （街道办） 审核意见 | 同意该农户抗震改造项目验收。 （盖章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 县（市、区）主管部门 备案意见 | 同意受理该农户抗震改造项目验收资料备案，并拨付补助资金。 （盖章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：设计单位或设计人员质量验收意见，有委托设计的项目才需填写。

附件4

农房抗震改造农户档案表

| 地址情况 | 地级市 |  |  | 县 （市、区） |  |  | 镇（乡、街道） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 村民委员会 |  |  | 村民小组 |  |  | 抗震设防烈度 |  |  |
| 农户情况 | 户主姓名 |  |  | 身份证号 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 旧住房建造年代 |  |  | 旧住房结构类型 |  |  |  |  |  |
| 鉴定情况 | 鉴定机构 |  |  | 鉴定时间 |  |  | 鉴定结果 |  |  |
| 改造情况 | 改造方式 |  |  | 加固范围或内容 |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 进度情况 | 列入计划的年度 |  |  | 批准日期 |  |  | 开工日期 |  |  |
|  | 竣工日期 |  |  | 是否已验收 |  |  |  |  |  |
| 资金情况 | 享受补助 资金类型 |  |  | 总投资 |  |  | 各级政府 补助资金 |  |  |
|  |  |  |  | 农户贷款 |  |  | 农户其他 自筹资金 |  |  |
| 改造前照片 |  |  | 改造中照片 |  |  | 改造后照片 |  |  |  |

说明：1.改造方式分为重建或加固改造；

2.加固范围或内容以加固改造方案为准。

附件5

市农房抗震改造月度进度表

填报单位（盖章）：                                                    统计时间：     年    月   日

| 地区 | 年度任务数量 （户） |  | 开工户数（户） |  |  | 竣工户数（户） |  |  | 验收户数（户） |  | 已拨付补助资金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 拆除重建 | 加固改造 |  | 拆除重建 | 加固改造 |  | 通过 | 不通过 | 户数（户） | 金额 （万元） |
| 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（市、区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                                                                     联系电话：

附件6

市20   年度农房抗震改造工作台账表

填报单位（盖章）：                                                    统计时间：     年    月   日

| 序号 | 市 | 县（市、区） | 乡镇（街道） | 村民 委员会 | 村民小组 | 户主 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 （人） | 改造年度 | 改造方式 | 住房抗震鉴定等级 | 开工时间 | 竣工时间 | 是否已验收 | 是否验收通过 | 政府补助资金 （万元） | 已拨付补助资金 （万元） | 相关责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统计情况：全市开工户数 户，竣工户数 户，足额发放补助资金户数 户。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.“改造方式”栏:填写“原址重建”“异址新建”或“加固改造”；

2.“住房抗震鉴定等级”栏:加固改造的填写“部分具备抗震措施”或“完全不具备抗震措施”，拆除重建的填写“无需鉴定”；

3.“开工时间”“竣工时间”栏：已开工、竣工的，填写具体开工、竣工时间，时间具体到月份，如2020.09；未开工、未竣工的，填写“否”。

4.“政府补助资金”“已拨付补助资金”栏：包括省级以上、市县级财政补助资金。

5.“相关责任人”栏：填写分片包干负责该农户所在片区农房抗震改造工作的乡镇政府（街道办）工作人员。