广东省标准

DBJ 15-XX-201X

备案号 J XXXXX-201X

- 既有建筑地基基础检测技术规范

Technical code for testing and evaluation of existing building foundation

（征求意见稿）

201X-XX-XX  发布                   201X-XX-XX  实施

广东省住房和城乡建设厅  发布

本标准不涉及专利

广东省标准

既有建筑地基基础检测技术规范

Technical code for testing and evaluation of existing building foundation

DBJ 15-××-201×

备案号：

批准部门：广东省住房和城乡建设厅

施行日期：201×年××月××日

××××出版社

前  言

根据广东省住房和城乡建设厅《关于发布<2016年广东省工程建设标准制修订计划>的通知》（粤建科函[2016]3007号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，与国内相关标准协调，并在广泛征求意见的基础上，最后经审查定稿。

本规范的主要技术内容是：总则、术语和符号、基本规定、勘察、地基检测、浅基础检测、基桩检测、加固基础检测、变形监测、地基基础鉴定。

本规范由广州市建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送广州市建筑科学研究院有限公司（地址：广州市白云大道北833号建研大厦，邮编：510440，Email: hesonghu79@126.com）。

本规范主编单位：广州市建筑科学研究院有限公司

广州建设工程质量安全检测中心有限公司

本规范参编单位：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

广州市建设工程质量安全检测中心

深圳市建设工程质量检测中心

珠海市建设工程质量监督检测站

广州环保投资集团有限公司

# 目  录

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	2

3  基本规定	2

4  勘察	6

4.1 一般规定	6

4.2 勘探与测试	6

4.3 勘察成果报告	8

5  地基检测	9

5.1 一般规定	9

5.2 天然地基检测	12

5.3 处理土地基检测	13

5.4 复合地基检测	13

6  浅基础检测	15

6.1 一般规定	15

6.2 基础现状调查	16

6.3 钢筋探测	17

6.4 基础混凝土强度检测	17

7  基桩检测	19

7.1 一般规定	19

7.2 既有建筑基桩静载法	21

7.3 既有建筑物基桩钻芯法	23

7.4 既有建筑基桩旁孔透射法	23

7.5 既有建筑基桩低应变法	25

7.6 既有建筑基桩磁测井法	28

8  加固基础检测	30

8.1 一般规定	30

8.2 扩大基础	30

8.3 新增微型桩	30

8.4 地基注浆加固	30

9  变形监测	32

9.1 一般规定	32

9.2 沉降监测	32

9.3 水平位移监测	33

9.4 裂缝监测	34

9.5 深层水平位移监测	35

9.6 土体分层沉降监测	36

9.7 地下水位监测	36

9.8 振动监测	37

10  地基基础鉴定	39

10.1 一般规定	39

10.2 地基基础鉴定	39

10.3 评定方法和分级标准	41

10.4 地基基础安全性评级	42

本规范用词说明	43

引用标准名录	44

# Contents

1  General	1

2  Terms and Symbols	2

2.1 Terms	2

2.2 Symbols	2

3  Basic Requirement	2

4  survey	6

4.1 General Requirement	6

4.2 Exploration and testing	6

4.3 Survey results report	8

5  Foundation detection	9

5.1 General Requirement	9

5.2 Natural foundation detection	12

5.3 Treaded foundation detection	13

5.4 Composite foundation detection	13

6  Shallow foundation detection	15

6.1 General Requirement	15

6.2 Basic status survey	16

6.3 Rebar detection	17

6.4 Foundation concrete strength detection	17

7  Foundation pile detection	19

7.1 General Requirement	19

7.2 Existing construction pile static load method	21

7.3 Existing construction pile drilling core method	23

7.4 Existing construction pile side hole transmission method	23

7.5 Existing construction pile low strain method	25

7.6 Existing construction pile magnetic logging method	28

8  Reinforced foundation detection	30

8.1 General Requirement	30

8.2 Spread foundation	30

8.3 New micro pile	30

8.4 Foundation grouting reinforcement	30

9  Deformation Monitoring	32

9.1 General Requirement	32

9.2 Settlement monitoring	32

9.3 Horizontal displacement monitoring	33

9.4 Crack monitoring	34

9.5 Deep horizontal displacement monitoring	35

9.6 Soil layered settlement monitoring	36

9.7 Groundwater level monitoring	36

9.8 Vibration monitoring	37

10  Foundation base identification	39

10.1 General Requirement	39

10.2 Foundation base identification	39

10.3 Assessment method and grading standard	41

10.4 Foundation base safety rating	42

Terms used in this specification	43

Cited standard list	44

# 1  总则

1.0.1 为了在广东省既有建筑地基基础检测鉴定中贯彻执行国家的技术经济政策，做到安全适用、技术先进、数据准确、评价正确、保护环境，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于广东省既有建筑地基基础的检测、监测和鉴定。

1.0.3 既有建筑地基基础检测方法的选择应根据各种检测方法的特点和适用范围，综合考虑上部结构类型、地基基础现状、地质条件、施工质量可靠性、使用要求等因素，做到因地制宜、综合确定。

1.0.4 既有建筑地基基础检测、监测和鉴定除应符合本规范的规定外，尚应符合国家和广东省现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1 术语

2.1.1 既有建筑地基基础  foundation of existing building

已实现或部分实现使用功能的建筑地基基础。

2.1.2 旁孔透射法  parallel seismic method

在基桩顶部或与基桩相连的刚性结构上激振产生应力波，利用在被测桩旁平行被测桩的钻孔内放置的检波器，接收从钻孔底向上以一定距离经由桩身或桩底以下土层传播的应力波，通过分析应力波在激发点和接收点间传播时间的变化，判定桩长和桩身完整性的检测方法。

2.1.3 低应变法  low-strain integrity testing

采用低能量瞬态或稳态方式在桩顶激振，实测桩顶部的速度时程曲线，或在实测桩顶部的速度时程曲线同时，实测桩顶部的力时程曲线。通过波动理论的时域分析或频域分析，对桩身完整性进行判定的检测方法。

2.1.4 磁测井法  magnetic logging method

通过在桩中或桩外侧成孔，采用专业仪器测量井壁及其周围介质的磁性参数来分析和判断钢筋笼长度的检测方法。

2.1.5 扩大基础  extended foundation

通过加大基础底面积、加深基础或抬墙梁等方法提高基础整体刚度和承载力的加固方法。

2.1.6 微型桩  micropile

直径不大于300mm的树根桩、预制混凝土桩或钢管桩。

2.1.7 注浆加固  grouting reinforcement

将水泥浆或其他化学浆液注入地基土层中，增强土颗粒间的联结，使土体强度提高、变形减少、渗透性降低的地基处理方法。

## 2.2 符号

2.2.1 作用和作用效应

P——芯样试件抗压试验测得的破坏荷载（N）；

△T——两测点初至波分别到达时间的差值（ms）；

Δti——入射波波峰与第i个缺陷反射波波峰之间的时间差（ms）；

t1,i、t2,i——通道1、2的初至波到达时间（ms）。

2.2.2 抗力和材料性能

c——受检桩的桩身波速（m/s）；

cm——桩身波速的平均值（m/s）；

ci——第i根受检桩的桩身波速值（m/s）；

Δf——幅频曲线上桩底相邻谐振峰间的频差（Hz）；

Δfi——频域曲线上第i个缺陷对应的相邻峰之间的频率差（Hz）；

——混凝土芯样试件抗压强度（MPa），精确至0.1 MPa。

2.2.3 几何参数

d——芯样试件的平均直径（mm）；

h——钢筋笼长度（m）；

h1——检测时桩顶面标高（m）；

h0——钢筋笼底面标高（m）；

h2,i——通道1、2距离激振点的轴线距离（m）；

L——测点下桩长（m）；

△L——两测点之间的距离（m）；

n——参加波速平均值计算的基桩数量；

——第i个桩身缺陷至传感器安装点的距离（m）。

# 3  基本规定

3.0.1 既有建筑地基基础检测可分为地基检测、浅基础检测、基桩检测和加固基础检测。

3.0.2既有建筑地基基础存在下列情况时应进行检测鉴定：

1地基基础不均匀沉降引起上部结构倾斜、开裂、扭曲等损伤或破坏；

2 荷载或使用功能发生改变；

3 建筑物移位；

4 周边环境发生变化可能影响建筑物安全和正常使用；

5 建筑物达到设计使用年限后需继续使用；

6 质量事故分析或为建筑结构安全性鉴定提供依据。

3.0.3 既有建筑地基基础检测前应明确检测目的、要求和检测实施的可行性，进行现场调查，并取得下列资料：

1 场地岩土工程勘察资料、设计文件图纸、地基基础施工资料、检测和验收资料；

2 建筑物现状调查报告、变形监测报告；

3 临近既有建筑物的场地环境、施工情况、地下工程和管线分布情况；

4 与检测工作相关的其他资料等。

3.0.4 既有建筑地基基础检测鉴定工作可按图3.0.4的程序进行。

接受委托

现场调查搜集资料

制定检测鉴定方案

检测及勘察准备

现场作业与室内试验

补充作业

数据整理与分析

勘察报告及检测报告

建模计算、鉴定报告

图3.0.4  既有建筑地基基础检测鉴定工作程序

3.0.5 检测鉴定方案应根据调查情况、检测鉴定目的和要求确定，并应包括下列内容：

1 建筑物概况及现状调查情况；

2 检测鉴定目的及依据；

3 检测内容、检测数量及抽样方案；

4 所需的仪器设备、人员及进度计划；

5 试验点开挖、加固、处理；

6 现场检测，恢复措施；

7 安全措施和环境保护措施；

8 需委托方配合的条件及要求。

3.0.6 检测点位置应综合考虑结构类型、荷载分布、地基基础型式、场地地质条件等因素确定。下列位置应设置检测点：

1 结构损坏部位；

2 荷载突变部位；

3 加固改造影响部位；

4 场地地质条件复杂部位；

5 环境影响异常部位。

3.0.7 加固基础检测应在满足龄期要求及地基施工后周围土体达到休止稳定后进行。

3.0.8 检测用计量器具必须在计量检定或校准周期的有效期内。仪器设备性能应符合相应检测方法的技术要求。

3.0.9 检测鉴定机构应具备相应资质，检测鉴定人员应培训考核合格方可上岗。

3.0.10 现场检测工作结束后，应及时对因检测所形成的场地局部缺损部位进行修复。

3.0.11 当监测过程中发生下列情况之一时，应加密监测或调整监测方案：

1 建筑物变形量或变形速率出现异常变化或超出预警值；

2 周边或开挖面出现塌陷、滑坡、滑移、侧向变形较大并不收敛时；

3 既有建筑物裂缝、倾斜、扭曲及地表出现裂缝、较大沉降及塌陷等异常。

3.0.12 检测鉴定报告应包括下列内容：

1 报告编号，委托单位；

2 工程名称、地点，建设、勘察、设计、监理和施工单位，地基基础类型、结构类型，设计要求，检测目的、检测依据、检测内容、检测数量、检测日期；

3 建筑物及基础使用现状描述，存在的问题；

4 场地主要岩土层结构及其物理力学指标；

5 检测点的编号、位置和相关施工记录；

6 检测点的标高、场地标高及地基设计标高；

7 检测方法、检测仪器设备及检测过程叙述；

8 检测数据、实测与计算分析曲线、表格和汇总结果；

9 相关图件或试验报告；

10 检测鉴定结论。

# 4  勘察

## 4.1 一般规定

4.1.1 既有建筑地基基础检测鉴定前应调阅岩土工程勘察报告及设计图纸，必要时进行岩土工程专项勘察。

【条文说明】收集并查阅原有岩土工程勘察报告及建筑物设计图纸是分析建筑物损害或异常的基础资料，如果无岩土工程勘察报告，或对报告提供的计算参数有疑问，或环境条件发生较大改变，影响地下水水位等，应进行岩土工程专项勘察。

4.1.2 勘察分级和岩土分类应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021的相关规定。

4.1.3 既有建筑岩土工程专项勘察应符合下列规定：

1 搜集建筑物的荷载、结构特点、功能特点、完好程度及设计图纸资料，基础类型、埋深、平面布置，基底压力和沉降变形观测资料；调阅建筑物建设过程中检测及监测报告；查找场地及其所在地区的地下水开采历史，水位降深、降速，地面沉降、变形，地面裂缝的发生、发展过程等资料。

2 通过专项勘察查明场地和地基的稳定性、地层结构、持力层和下卧层的工程特性、土的应力历史和地下水条件以及不良地质作用等。

3 提供满足设计、施工所需的岩土参数。

4 提出地基基础加固设计与施工方案的建议。

5 对建筑物损害或影响正常使用与岩土工程条件及周边环境关联性进行分析，提出对建筑物有影响的不良地质作用的防治方案建议。

6 对于抗震设防烈度等于或大于6度的场地，进行场地与地基的地震效应评价。

【条文说明】如果收集不到设计图纸，宜适当开挖，探明基础情况。如果无沉降变形观测资料，宜在制定检测鉴定方案前进行一段时间的沉降观测。

## 4.2 勘探与测试

4.2.1 钻探设备可根据钻探位置、岩土类别、可钻性、取样要求和施工环境选择。在地下室内钻探时，应考虑地下室层高是否满足钻机操作高度要求，钻穿底板后，应评估地下水涌水是否会造成建筑物新的附加沉降。

【条文说明】地下室层高不满足钻机操作高度要求时，可考虑改装钻机。地下水丰富时，钻穿底板风险高，需要找准桩位，尽量避免不钻穿底板。

4.2.2 勘探点宜紧靠基础外侧布置，有条件时可在基础中心线布置；勘探点的间距应符合下列规定：

1 建筑物重点部位或中等及以上复杂地基的勘探点的间距不应大于15m，建筑物损坏区域应加密布置。

2 建筑物非重点位置或简单地层的勘探点间距不应大于30m。

【条文说明】建筑物重点位置是指本规程第3.0.6条规定的容易发生工程事故的部位，这些部位是需要重点研究的位置，因此本条规定建筑物重点位置勘探点的间距较小。

地基复杂程度等级划分方法应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021的有关规定。

4.2.3 控制性勘探点的数量应符合下列规定：

1 对发生工程事故的单体既有建筑，不应少于勘探点总数的1/2，且不应少于4个；当既有建筑物较小时或检测单元较小时，勘探点总数不应少于3个，且均应为控制性勘探点。

2 移位新址、其他既有建筑，不应少于勘探点总数的1/3，且不应少于2个。

【条文说明】存在工程事故的既有建筑物较小时或检测单元较小时，为了保证采取到足够的土样、满足数据进行数理统计和分析的最小样本空间要求，勘探点总数不应少于3个，且均应为控制性勘探点。

4.2.4 勘探点的类型应符合下列规定：

1 发生工程事故的既有建筑，勘探点均应为采取土试样勘探点或原位测试勘探点。

2 其他既有建筑，采取土试样勘探点和原位测试勘探点的数量不应少于勘探点总数的1/2。

4.2.5 勘探点的深度应符合下列规定：

1 增层、增载的既有建筑勘探点深度应按增加后的总荷载和变形计算深度确定，并应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021的规定。

2 接建、紧邻新建、邻近大面积堆载的既有建筑，勘探点深度应根据新建建筑荷载或邻近大面积堆载确定，并不小于根据既有建筑荷载确定的勘探深度，确定方法应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021的规定。

3 邻近基坑开挖、邻近地下工程施工、附近抽降地下水的既有建筑，勘探点深度应根据邻近施工和地下水抽降的影响深度确定，并不小于既有建筑设计时的详细勘探深度。

4 顶升既有建筑物、移位轨道的勘探点深度应能控制地基主要受力层，当既有建筑基础为条形基础时，不应小于3倍基础宽度；当既有建筑基础为独立基础时，不应小于1.5倍基础宽度；且均不小于5m或设计要求的深度。

5 移位新址的勘探点深度应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021对新建建筑的规定。

【条文说明】需顶升的既有建筑物和平移建筑的轨道，采取顶升和平移措施时，荷载作用时间短，因此规定勘探点深度能控制地基主要受力层即可，不必要勘探到变形计算深度。平移建筑的新址勘探相当于新建建筑的勘探，因此按照现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021对新建建筑勘探点深度的要求确定即可。

既有建筑勘探点的深度不应小于地基处理影响深度和桩基主要受力层深度，这里的地基处理影响深度主要指采用强夯技术进行处理的地基，强夯地基土性不同或夯击能大小直接决定了影响深度的大小。

4.2.6 勘探点采取土试样或原位测试的数量应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021对新建建筑详细勘察的有关规定；采取土试样质量等级应符合现行行业标准《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T 87的有关规定；原位测试方法应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021的有关规定。

4.2.7 发生工程事故的既有建筑，除应进行常规土工试验外，尚应根据造成事故的原因进行有针对性的土工试验或原位试验。

## 4.3 勘察成果报告

4.3.1 岩土工程勘察报告应资料完整、真实准确、数据无误、图表清晰、结论有据、建议合理，便于使用和适宜长期保存，并应因地制宜，重点突出，有明确的工程针对性。

4.3.2 岩土工程勘察报告应根据任务要求、工程特点和地质条件等具体情况编写，并应包括下列内容：

1 勘察目的、任务要求和依据的技术标准。

2 既有建筑及拟改（扩）建工程概况。

3 勘察方法和勘察工作布置。

4 场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质及其均匀性。

5 各项岩土性质指标，岩土的强度参数、变形参数、地基承载力的建议值。

6 地下水埋藏情况、类型、水位及其变化。

7 土和水对建筑材料的腐蚀性。

8 可能影响工程稳定的不良地质作用的描述和对工程危害程度的评价，或工程事故原因分析。

9 场地稳定性和适宜性的评价。

4.3.3 成果报告应附下列图件：

1 勘探点平面布置图。

2 工程地质柱状图。

3 工程地质剖面图。

4 原位测试成果图表。

5 室内试验成果图表，等。

# 5  地基检测

## 5.1 一般规定

5.1.1 既有建筑地基检测包括天然地基检测、处理土地基检测、复合地基检测以及复合地基增强体的检测等。

5.1.2 既有建筑地基检测可采用勘探、物探、开挖和原位测试等多种方法。地基承载力宜采用静载荷试验方法确定。

【条文说明】开挖、原位测试和现场静载荷试验方法是最直接有效的检验方法，但由于既有建筑已经使用，一些现场检测不具备条件，如有一层以上地下室的建筑物，地下水位可能在地下室底板以上，打穿底板降水有风险。在制定现场检测方案时应评估风险，制定切实可行的实施方案。

5.1.3 既有建筑地基检测应符合下列规定：

1 拟增层、增载、接建、紧邻新建、邻近大面积堆载、邻近基坑开挖、邻近地下工程施工、附近地下水抽降等既有建筑地基检测应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021有关既有建筑增载和保护的规定。

2 拟移位的既有建筑在新场地地基检测应符合现行行业标准《建筑地基检测技术规范》JGJ 340对新建建筑的规定。

3 根据既有建筑结构的特点、地基基础、地质及建筑物地下室及周边的环境特点，结合检测目的，确定合适检测项目及检测数量。

4 发生工程事故的既有建筑地基检测应根据既有建筑的荷载分布、结构特点、使用功能要求、基础类型与埋深、地基形式、建筑物的完好程度、发生工程事故的时间、周围环境变化情况和相关监测资料等初步判定原因，确定检测项目。

【条文说明】既有建筑增层、增载的检测是在原有基础下进行，检测方案应考虑实施的条件。

移位的既有建筑是在新场地上重新施工基础，地基基础检测方案可以按新建建筑物考虑。

发生工程事故的既有建筑地基检测方案应有针对性，重点是检测损害较大的部位，或主体结构受力的关键部位。根据现场调查情况结合近期沉降监测资料，并考虑现场可实施的条件，制定切实可行的检测方案。

5.1.4 原位测试方法的选择应符合下列要求：

1 原位测试方法应有现场可实施的条件，应与钻探、室内试验配合和对比。

2 平板载荷试验可用于确定地基承载力和变形特性。

5.1.5 静力触探、动力触探试验应在基底下地基主要受力层范围内，标准贯入、十字板剪切测试竖向间距在受力影响范围内不应大于1.0m，超过该深度时不应大于1.5m；静力触探、动力触探应连续记录，检测深度应覆盖地基受力影响范围。

5.1.6地基检测点宜布置在有代表性的地段，试验深度宜与基础底面标高接近，可布置在既有建筑的周边或角点承重结构基础下或其它主要承重结构基础下。发生工程事故或存在安全隐患的既有建筑，宜在内墙基础下设置检测点。地基检测点应沿既有建筑的周边和角点布置在承重结构基础下或处理地基范围内。

5.1.7 因受场地或其它条件限制，地基检测无法直接在基础下进行时，可以选取相同地质条件、相同施工工艺、相同施工时间的既有建筑基础外围同标高地基进行检测。

【条文说明】5.1.7选取相同地质条件、相同施工工艺、相同施工时间的既有建筑基础外围同标高地基进行检测时，应考虑实际条件变化对检测结果的影响。

5.1.8 试验加载设备、荷载测量仪器和沉降测量仪器应符合现行行业标准《建筑地基检测技术规范》JGJ 340等规范的规定。

5.1.9 加载反力装置可利用既有建筑的自重作为压重，应对基础分别进行受弯验算、受冲切验算、受剪验算和局部受压验算，并应符合下列规定：

1 既有建筑自重提供的反力不得小于最大加载量的1.2倍。

2 应对提供反力的既有建筑物受力构件进行强度验算，试验不应破坏既有建筑物和影响既有建筑物的正常使用。

3 必要时，应对作为压重的既有建筑局部构件进行检测和监测。

4 静载荷试验千斤顶或千斤顶上的压力传感器直接与基础下钢垫板或钢梁接触时，钢板或钢梁大小和厚度或高度可根据基础强度和加载大小确定。基底与钢板或钢梁间、承压板下宜铺设中粗砂找平。

利用既有建筑基础提供载荷试验反力，静载荷试验千斤顶可在基础底面下布置（图5.1.9），平板载荷试验可按现行行业标准《建筑地基检测技术规范》JGJ 340的相关规定执行。

- (b)

图5.1.9  静载荷试验装置示意图

- 既有建筑物基础；2—承压板；3—百分表；4—千斤顶；5—基准桩；6—基准梁； 7—钢垫板或钢梁；8—试坑壁，必要时需支护

【条文说明】开挖基础试验坑时，若土质松软、自稳能力差，则应进行支护；有地下水时应采取止水措施，并保持试坑底干燥，原状土不被破坏。现场静载荷试验时应有安全应急措施。

5.1.10 当试坑开挖尺寸不满足平板载荷试验的边界条件时，根据试验确定的地基承载力特征值不宜进行深度修正。

5.1.11 地基的评价应符合下列规定：

1 拟增层、增载、接建、紧邻新建、邻近大面积堆载、邻近基坑开挖、邻近地下工程施工、降水的既有建筑，应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021对既有建筑物增载和保护的规定。

2 移位建筑的地基评价应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021对新建建筑的规定。

3 发生工程事故的既有建筑，应着重评价岩土性状的改变，并分析引起事故的原因。

【条文说明】本条原则性的提出了检测各类既有建筑地基基础的评价重点，主要是根据检测目的的不同，提出不同的评价内容。为解决工程问题提供依据和数据。

5.1.12 地基均匀性评价应符合下列规定：

1 高层天然地基应符合现行行业标准《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ 72的规定。

2 强夯地基宜根据影响深度、土性、试验结果分层评价其均匀性，分层厚度不宜大于2m。

3 换填地基应分层统计压实系数、压缩性指标，同条件的压实土层应划分为一层。

【条文说明】强夯地基因其施工工艺的原因和强夯处理土层种类的不同，当采用标准贯入试验或动力触探试验等原位测试方法时，得到的实测击数离散性较大，尤其在不同试验深度测试的试验击数离散性更大。为了方便比较和评价，本条规定强夯地基应分层评价其均匀性，分层层位应处于相同夯击能和相同标高处，且分层厚度不宜过大。认为相同填料地基、相同夯击能和相同深度处夯实密度应基本相同。

压实地基、夯实地基不论采用何种压实机械或夯实设备，因其虚铺厚度一般为20cm～30cm，且一般要求的压实系数相同，因此，压实地基、夯实地基虽为多层施工而成，但只要压（夯）实填料相同、要求的压实系数相同，应认为均匀性较好，因此，检测性时可以将其划为一层。

5.1.13 既有建筑地基检测宜只对单个试验点进行评价。

5.1.14 压板载荷试验的试坑开挖完成后应及时试验，同一建筑的压板载荷试验试坑开挖形状、尺寸宜相同，并应符合下列规定：

1 开挖尺寸应能满足试验仪器设备的安装、操作空间和试验要求；

2 试验坑开挖时，应采取支撑、支护和排水措施。

【条文说明】地基土的应力会随着静载荷试验试坑的开挖逐渐释放，时间越长，应力释放越多，因此，为了准确测试地基土的承载力，试坑开挖后应立即进行试验。为了便于比较和统计试验结果，本条规定同一建筑静载荷试验试坑开挖的形状、尺寸必须相同。

试验坑底应保持干燥，将坑底积水及时排除。坑底应为原状土，将坑底虚土应清理干净。

不论基准桩安装在试验坑壁还是试验坑底，都应保证试验过程中基准桩不受扰动。

## 5.2 天然地基检测

5.2.1 天然地基原位试验可采用标准贯入试验、圆锥动力触探试验等方法，抽检数量宜为每200m2 不少于1 个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基下不得少于1孔，基槽每20 延米不得少于1 孔。

【条文说明】检测数量依据现行广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60中的相关规定。

5.2.2 天然地基承载力检测宜采用平板载荷试验，平板载荷试验抽检数量宜为每500m2 不少于1 个点，且不得少于3点；对于基础底面不同类型岩土层均应进行抽检；对于复杂场地或重要建筑地基宜增加抽检数量。

【条文说明】检测数量依据现行广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60中的相关规定。

5.2.3 天然地基承载力特征值的确定应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的相关规定。

5.2.4 平板载荷试验应提供主要受力层的地基承载力特征值和变形模量。

## 5.3 处理土地基检测

5.3.1 处理土地基主要指换填、预压、压实、挤密、强夯、注浆等方法处理后的地基等。

5.3.2 对处理土地基的检测应符合下列规定：

1 对粉质粘土、灰土、粉煤灰和砂土等换填地基的质量检验可选用环刀取样、静力触探、动力触探或标准贯人试验等方法检验；对碎石、矿渣垫层可用动力触探检验。压实系数可采用灌砂法、灌水法或其他方法检验。

2 对预压的地基土进行原位十字板剪切试验或静力触探，检验深度不应小于设计处理深度。

3 对强夯地基均匀性检验，可采用动力触探试验、标准贯入试验或静力触探试验等原位测试。检验深度不应小于设计处理深度。

4 处理地基的承载力宜采用平板载荷试验确定。

5.3.3 各种检测方法的抽检数量应根据场地复杂程度、建筑的重要性以及地基处理施工技术的可靠性来确定，并满足处理地基的评价要求。

对强夯、预压处理及换填等处理地基，采用标准贯入试验、圆锥动力触探试验等，抽检数量宜为每200m2 不少于1 个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基下不得少于1 孔，基槽每20 延米不得少于1 孔。

【条文说明】检测数量依据现行广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60中的相关规定。

5.3.4 既有建筑处理土地基平板载荷试验抽检数量宜为每500m2 不少于1 个点，且不得少于3点；对于各类不同的处理方法地基均应进行抽检；对于复杂场地或重要建筑地基宜增加抽检数量。

【条文说明】检测数量依据现行广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60中的相关规定。

5.3.5 既有建筑处理土地基承载力特征值的确定应符合现行行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ 79及《建筑地基检测技术规范》JGJ 340的相关规定。

## 5.4 复合地基检测

5.4.1 复合地基主要指水泥土搅拌桩、砂石桩、旋喷桩、夯实水泥土桩、水泥粉煤灰碎石桩、混凝土桩、树根桩、柱锤冲扩桩及强夯置换墩等竖向增强体和周边地基土组成的地基。

5.4.2 复合地基的检测应符合下列要求：

1 检测方法应根据复合地基类型、建筑类型、岩土条件、设计对参数的要求、地区经验和测试方法的适用性等因素选择，应注意与钻探、室内试验的配合和对比。

2承载力的确定应选用平板载荷试验，建筑物内场地条件不满足时可在基础外围采用增强体单桩载荷试验或采用钻芯法、低应变法等方法间接验证。

3 单桩复合地基和多桩复合地基平板载荷试验，用于测定承压板下应力影响范围内的复合地基的承载力特征值。当存在多层软弱地基时，应考虑到载荷板应力影响范围，选择大承压板多桩复合地基试验并结合其它方法综合确定。

5.4.3 各方法的检测数量应根据场地复杂程度、建筑的重要性以及地基处理施工技术的可靠性来确定，需满足处理地基的评价要求，宜符合下列要求：

1 平板载荷试验抽检数量为每500m2 不应少于1个点，且总数不得少于3点；对于各类岩土均应进行抽检；对于复杂场地或重要建筑地基宜增加抽检数量。

2 对水泥土搅拌桩、高压旋喷桩等柔性材料桩复合地基，还应进行钻芯法检测，检测数量宜不少于0.25%，且不少于6点。

3 对于振冲碎石桩、砂石桩等散体材料桩复合地基，对桩体可采用动力触探或其它原位测试等方法，对消除液化的地基检测应采用标准贯入试验、桩间土质量的检测位置应在各桩处理土的中心，检测深度不应小于处理地基深度，检测数量应不少于桩孔总数的0.5%。

4 对于水泥粉煤灰碎石桩（CFG）等刚性桩复合地基，还应采用低应变试验检测桩身完整性，检测数量不少于总桩数的0.25%，且不少于5根。当需要验证桩身强度及完整性时，还可以采用钻芯法。

【条文说明】应根据工程现场条件、本条规定及设计要求科学制订既有建筑复合地基检测方案。在满足设计需要的情况下，当现场检测条件有限，无法完全满足本条规定数量时，可适当减少检测数量。

5.4.4 复合地基压板试验的压板面积应为单桩或多桩处理的面积，当受场地限制，无法采用等面积的压板时，复合地基的承载力应根据单桩承载力、桩间土土承载力按现行行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ 79的相关规定予以换算。

5.4.5 复合地基承载力特征值的确定应符合现行行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ 79的相关规定。

# 6  浅基础检测

## 6.1 一般规定

6.1.1 既有建筑浅基础检测包括无筋扩展基础、钢筋混凝土扩展基础、柱下条形基础、筏形基础、箱形基础、桩基础的承台和基础连梁等检测。

【条文说明】通常把位于天然地基上、埋置深度小于5m的一般基础（柱基或墙基）以及埋置深度虽超过5m，但小于基础宽度的大尺寸基础（如箱形基础），统称为天然地基上的浅基础。

无筋扩展基础是指通常说的刚性基础，主要由砖、石、素混凝土或灰土等材料做成的基础。钢筋混凝土扩展基础是指柱下独立基础或条形基础和墙下条形基础。当柱子或墙传来的荷载很大，地基土较软弱，用单独基础或条形基础都不能满足地基承载力要求时，往往把整个房屋底面（或地下室部分）做成筏板基础，作为房屋的基础。为了增加基础板的刚度，以减小不均匀沉降，高层建筑往往把地下室的底板、顶板、侧墙及一定数量的内隔墙一起构成一个整体刚度很强的钢筋混凝土箱形结构，称为箱形基础。

6.1.2 对既有建筑物进行安全性鉴定时，应进行基础检测鉴定。

6.1.3 基础的检验批构件数量应符合现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T50344的规定；当现场检测条件受到限制时，基础的检验数量可适当减少，但应对代表性的部位进行开挖检验，开挖检验数量不应少于3处。

【条文说明】批量检测时，首先需要划分检验批和确定检验批数量。各种检测方法的技术规程一般规定了相应的取样要求，检测时可参照相应的规程取样，现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T50344适用于各类结构的工程质量检测和既有建筑结构性能检测时取样。

由于现场条件的限制，有时基础检测不可能大面积开挖，因此检测时应结合现场情况，确定代表性部位进行检测。确定代表性的检查点位置，一般选取上部变形较大处、荷载较大处及上部结构对沉降敏感处对应的位置、地面变形处、墙体裂缝处或附近作为代表性点，另选取2处～3处一般性代表点，一般性代表点应随机均匀布置。

6.1.4 对于受到环境侵蚀和灾害影响的基础，其检测位置应设在受影响较严重的代表性部位。

6.1.5 基础开挖后，应记录或描述基础下和周边土层的情况。当存在异常时应对基础取芯作抗压强度试验和对地基土进行原位试验。

【条文说明】基础开挖后，当存在基础和持力层异常时，应对受损部位取芯作抗压强度试验，对持力层地基作标准贯入试验或原位十字板剪切试验，确定持力层地基承载力，分析基础或地基异常的原因。

6.1.6 浅基础的地基承载力可按现行行业标准《建筑地基检测技术规范》JGJ 340的相关规定确定。

## 6.2 基础现状调查

6.2.1 基础的尺寸与埋深宜采用现场开挖直接量测法。

6.2.2 应选择有代表性的位置开挖，开挖范围不宜过大，现场判定基础型式。

6.2.3 采用现场开挖量测法检测基础尺寸和埋深时，应将基础顶面和侧面完全暴露，开挖深度和宽度应满足测量操作的要求。

【条文说明】实际检测中，存在基础开挖不到位的现象，尤其基础位于地下水位以下时，经常被忽视。

6.2.4 基础截面尺寸的测量，每处开挖位置应测量3次，每次测量位置间距不应小于200mm，取3次测量的平均值作为该处的代表值，测量值应精确至1mm。

6.2.4 采用地质雷达法检测基础尺寸和埋深时，其测试方法应符合现行行业标准《既有建筑地基基础检测技术标准》（JGJ/T422）的相关规定。

6.2.5 基础尺寸测量完成后，应在现场与设计图纸核对，两者有较大误差时，应查找原因。

【条文说明】既有建筑物基础尺寸与设计图尺寸误差满足相关规范要求时，属于正常误差范围。如果两者之间有较大差距时，应复核是测量引起还是施工错误导致，若施工尺寸比设计尺寸小较多时，应复核计算基础下地基承载力是否满足设计要求。

6.2.6 应对基础的完整性进行检查，对开裂、变形、腐蚀等损伤及缺陷应记录和描述。

【条文说明】开挖后基础出现开裂、变形、腐蚀等损伤及缺陷时，应对裂缝、变形进行测量和描述，出现腐蚀时，应取样进行化学分析，分析碳化深度、钢筋锈蚀量、氯离子含量或硫酸根离子含量等。

6.2.7 埋置较浅基础的裂缝部位可综合既有建筑物的散水裂缝、勒脚裂缝、墙体裂缝和周边地面变形情况查找；埋置较深基础的裂缝部位可根据地下室墙体裂缝、地下室底板裂缝和沉降缝变形等情况分析，结合开挖查找。

【条文说明】浅埋地基基础出现问题通常会在散水、勒脚、墙体裂缝、周边地面变形等显现，埋置较深基础出现问题会首先反映在地下室墙体、地下室底板和沉降缝处。因此对于基础损伤的检测部位应着重检测这些问题附近的基础。

## 6.3 钢筋探测

6.3.1 钢筋位置、保护层厚度和钢筋数量，宜采用非破损的雷达法或电磁感应法进行检测，必要时可凿开混凝土进行钢筋直径或保护层厚度的验证。

【条文说明】对于基础底部的钢筋由于现场客观原因，非破损检测不具备检测条件，可采用局部凿开方法进行检测。

6.3.2 应根据钢筋设计资料，确定检测区域内钢筋分布的状况，选择适当的检测面，检测面应清洁、平整，并应避开金属预埋件或接头位置。

6.3.3 钢筋锈蚀状况宜采用原位尺量检测、取样称重检测等直接法。

6.3.4 钢筋配置检测应符合现行行业标准《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152的规定。

6.3.5 应对基础裂缝的位置、形态、分布特征、宽度、长度、深度、走向、数量、裂缝内是否有渗出物、裂缝周围混凝土表观质量等进行检测，并应凿开裂缝进行钢筋锈蚀量检测。

## 6.4 基础混凝土强度检测

6.4.1 既有建筑基础混凝土抗压强度宜采用钻芯法检测或回弹法、超声-回弹综合法、后装拔出法等间接法进行现场检测，并应符合现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784的要求。

【条文说明】钻芯法是检测基础强度最直接的方法，属于微破损检测方法。回弹法、超声-回弹综合法、后装拔出法属于无损检测方法，检测混凝土抗压强度简单、方便，且已有成熟的应用经验，但各个方法的测强曲线有一定的适用范围，在应用这三种方法进行检测时，不能超出测强曲线的适用范围。当具备钻芯法检测条件时，宜采用钻芯法修正或验证间接法检测结果。

6.4.2 混凝土抗压强度检测方法的选择应符合下列规定：

1 当测试区域存在腐蚀、潮湿或明显质量缺陷时，应采用钻芯法进行检测；

2 当采用回弹法、超声-回弹综合法或后装拔出法检测，结果存在争议时，应采用钻芯法修正。

3 采用回弹法等通过表面质量推测内部混凝土强度的检测方法时，测区表面应保持干燥。

【条文说明】混凝土强度非破损检测方法的测强曲线都是基于表面无损伤和无缺陷的试件建立的，当用于表面有缺陷和损伤部位测试时，测试结果会有系统不确定性或偏差，构件存在缺陷、损伤或性能劣化现象，应按照缺陷和损伤项目进行检测。

6.4.3 采用钻芯法从基础中随机抽取芯样时，钻取部位应符合下列规定：

1 受力较小的部位；

2 混凝土强度具有代表性的部位；

3 便于钻芯机安放和操作的部位；

4 避开主筋、预埋件和管线的位置；

5 缺陷位置能取样时，每个缺陷位置应截取一组芯样进行混凝土抗压试验。

6.4.4 采用钻芯法检测，混凝土芯样试件抗压强度应按下列公式计算：

fcu=4Pπ d2                           （6.4.4）

式中——混凝土芯样试件抗压强度（MPa），精确至0.1 MPa；

P——芯样试件抗压试验测得的破坏荷载（N）；

d——芯样试件的平均直径（mm）。

6.4.5 采用钻芯法检测混凝土芯样试件抗压强度时，取一组3块试件强度值的平均值作为该组混凝土芯样试件抗压强度代表值。

# 7  基桩检测

## 7.1 一般规定

7.1.1 根据工程需要，既有建筑基桩检测项目可分为基桩承载力、桩身完整性、桩长、钢筋笼长度、桩身混凝土强度、桩端持力层和桩底沉渣厚度。

【条文说明】既有建筑基桩检测与新建建筑物要求是一样的。但是，既有建筑基桩的检测难度要大许多，检测方法和数量应根据具体情况调整，新建建筑物基桩检测应随机抽取，既有建筑基桩的检测应更要有针对性。

7.1.2 既有建筑基桩桩身完整性可采用钻芯法、旁孔透射法、低应变法；基桩承载力检测应采用静载荷试验法，当现场静载荷试验确有困难时可结合场地地质勘察报告进行承载力核验，必要时可进行同条件模拟桩静载荷试验；桩长检测宜采用钻芯法或旁孔透射法；桩身混凝土强度、桩端持力层和桩底沉渣厚度检测应采用钻芯法；钢筋笼长度检测宜采用磁测井法。

7.1.3 灌注桩桩身完整性检测宜选用钻芯法，当桩的长径比大等原因造成钻芯法难以穿透桩底时，可结合旁孔透射法、低应变法等进行检测。预制桩桩身完整性检测宜采用旁孔透射法、低应变法。

7.1.4 基桩静载荷试验前应进行桩身完整性检测。

7.1.5基桩检测需断开基桩与基础或承台时，应采取可靠措施保证既有建筑物的安全和正常使用。

7.1.6 基桩承载力检测抽检数量不宜少于总桩数的1%，且不得少于3根；当工程桩总数在50 根以内时，不宜少于2 根；当利用地质勘察成果进行承载力核验时，数量不宜少于总桩数的10%。

【条文说明】考虑到实施困难和代价大等特点，既有建筑基桩承载力检测抽检数量没有强制规定。

7.1.7 基桩完整性检测抽检数量应符合下列规定：

1 对于需增加层数或因改变使用用途等原因而需增加原有基桩承受荷载的建筑，抽检数量对于灌注桩不宜少于总桩数的30%，且不宜少于20根，对于预制桩不宜少于总桩数的20%，且不宜少于10根；前期检测及设计、勘察资料齐全、检测数量满足相关规范要求、当前结构工作状态良好的，抽检比例可酌情减少，但降低比例不应减半。

2 对于发生工程质量事故的既有建筑基桩检测应对可能造成事故范围内的基桩进行检测。

3 对于未办理施工许可证先建设的工程，抽检数量不应少于总桩数的10%；前期无基桩检测资料或检测资料不齐全，且工程尚未竣工或工程虽竣工但投入使用不足一年的，抽检数量加上已检测桩数量后应满足《建筑基桩检测技术规范》JGJ106的要求，确有困难检测数量无法满足上述要求的，抽检数量对于灌注桩仍不应少于总桩数的30%，且不得少于20根，对于预制桩不应少于总桩数的20%，且不得少于10根。

4 对于超过设计使用年限的建筑，当因基础承载力下降影响结构继续安全使用需要进行加固处理时，如加固方案仍需利用原有基础的承载力，则加固处理前应对原基础应进行检测。抽检数量对于灌注桩不应少于总桩数的30%，且不得少于20根，对于预制桩不应少于总桩数的20%，且不得少于10根。

5 对于其它原因需进行既有建筑基桩检测的，抽检数量应由监理单位或建设单位会同检测、勘察、设计、施工单位根据检测目的共同研究确定。

【条文说明】对于未办理施工许可证先建设的工程，由于施工手续不完善，政府职能部门前期未能介入监督检查，为了确保工程质量，即使工程前期已按相关规范要求进行了各项检测，仍需抽取10%的基桩进行完整性检测。

对于超过设计使用年限需要继续使用的建筑，建议每5年至少进行1次建筑物外观调查。当发现建筑物出现可能会影响结构使用安全的裂缝等异常情况时，应委托有资质的第三方鉴定单位对既有建筑物进行安全鉴定。当鉴定结果表明上部结构异常系由基础原因引起时，应对基础进行加固处理。如加固方案仍需利用原有基础的承载力，则加固处理前应对原基础应进行完整性和承载力检测，当利用地质勘察成果进行承载力复核鉴定时，数量不应少于总桩数的10%。

对因本条列出的几点原因需进行基桩承载力和完整性检测的既有建筑，需同时加强沉降观测。建议每根柱均应布置沉降观测点。处于危险状态的既有建筑应加密观测频率，有条件时可采取自动化实时监测；处于施工期的建筑每施工一层至少观测1次。

7.1.8 对于抗拔桩及承受较大水平力的桩，应进行钢筋笼长度检测，并进行抗拔承载力或水平承载力复核验算，数量不宜小于总桩数的5%。

7.1.9 当对检测结果有异议时，应在原受检桩上进行验证检测。桩身浅部缺陷可采用开挖验证；可采用钻芯法验证旁孔透射法、低应变法检测结果；可在同一基桩增加钻孔验证。

7.1.10  验证检测和首次扩大抽检后，应根据检测结果，由监理单位或建设单位会同检测、勘察、设计、施工单位共同研究确定处理方案或进一步抽检的方法和数量。

7.1.11  桩身完整性检测结果应给出每根受检桩的桩身完整性类别。桩身完整性分类应符合表 7.1.11的规定。

表7.1.11		             		桩身完整性分类表

| 桩身完整性类别 | 分类原则 |
| --- | --- |
| Ⅰ类桩 | 桩身完整 |
| Ⅱ类桩 | 桩身有轻微缺陷，不会影响桩身结构承载力的正常发挥 |
| Ⅲ类桩 | 桩身有明显缺陷，对桩身结构承载力有影响 |
| Ⅳ类桩 | 桩身存在严重缺陷 |

注：1 应进一步确定Ⅲ类桩桩身缺陷对桩身结构承载力的影响程度；

2 Ⅳ类桩应进行加固处理。

7.1.12  对基桩检测需要开挖的坑洞或钻孔，应及时采取有效措施进行封堵，避免引起基桩的承载力下降。

## 7.2基桩静载荷试验

7.2.1 基桩静载荷试验适用于验证性检测。确定地下水位以上、既有基础下有操作空间且有适宜试验条件的桩竖向抗压承载力、水平承载力、抗拔承载力。试验时需要将基桩与基础断开。

【条文说明】既有建筑物基桩静载荷试验需要将基桩与基础断开，断桩前，应复核断桩对基础承载力的影响，应采取安全保障措施。

7.2.2 既有建筑基桩静载荷试验的加载设备、荷载测量仪器和沉降测量仪器，加载分级、稳定标准和终止加载条件应符合现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》 JGJ106 的规定。

7.2.3 对于端承型大直径灌注桩，当受设备或现场条件限制无法检测单桩竖向抗压承载力时，可临近灌注桩成孔，采用深层平板载荷试验或岩石地基平板载荷试验，利用勘察成果和原位试验方法间接获得桩侧摩阻力和桩端持力层承载力进行核验。

7.2.4 单桩竖向抗压静载荷试验最大加载值应符合下列规定：

1 拟增层、增载的既有建筑基桩，不应小于拟加大荷载后桩承载力特征值的2 倍。

2 移位轨道基桩，不应小于桩承载力特征值的1.5倍。

3 移位建筑新址基桩及发生工程事故的既有建筑基桩，不应小于桩设计承载力特征值的2 倍。

7.2.5 加载反力装置，对于承台下桩基，宜选用既有建筑自重作为压重；对于承台周边加固桩基，宜采用底板植筋锚固作为反力，并应符合混凝土结构后锚固技术相关规范。

7.2.6 单桩竖向抗压试验仪器的安装可按图7.2.6-1和图7.2.6-2进行。

图 7.2.6-1 既有建筑基桩静载荷试验示意图

1-既有建筑基础；2-钢板；3-反力梁；4-百分表；5-千斤顶；6-基准桩；7-基准梁；8-桩；9-试坑壁

图 7.2.6-2 既有建筑承台加固桩静载荷试验示意图

1-焊接螺杆；2-钢梁；3-千斤顶；4-植筋锚固；5-地下室底板；6-加固桩；7-支墩；8-既有桩

7.2.7 试坑开挖应满足本规程第5.1.14 条的规定。

7.2.8 试验坑坑壁较密实稳定时，基准桩可安置在垂直于基础方向的坑壁上，坑壁含水量较大或松散时，基准桩宜安置在坑底，试桩中心与基准桩中心距离不应小于3倍桩径。

7.2.9 基桩承载力特征值的确定应符合现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106 的规定。

## 7.3钻芯法

7.3.1 钻芯法适用于检测混凝土灌注桩的桩长、桩身混凝土强度、桩身完整性、桩底沉渣厚度，判定或鉴别桩底持力层岩土性状。

7.3.2 设置有桩靴的预应力管桩可在桩孔内钻穿桩靴检测桩长。

【条文说明】在既有建筑基桩检测鉴定中，查明桩长及桩周岩土层情况是鉴定基桩承载力的关键，采用钻芯法根据桩靴深度位置判定预制管桩桩长直观可靠，是检测预制管桩桩长的首选方法。

7.3.3 钻芯法检测所使用设备应符合现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106的相关规定。

7.3.4 钻芯法检测前应探明基桩位置，当桩顶正上方连接有结构柱或剪力墙时，开孔位置宜紧贴柱边中心或墙边，此时钻进角度应根据现场实际情况计算确定，以确保钻孔能从桩底穿出。

【条文说明】当桩顶正上方无结构柱或剪力墙阻挡时，应沿铅垂方向钻进；当桩顶正上方有结构柱或剪力墙阻挡时，为确保完成全桩长钻芯，钻进角度的选择应尽量使钻孔从桩底中心点附近通过，当桩长不明时，可结合工程情况及场地地质条件预估，或根据前面已有检测情况调整。

当出现钻芯孔偏离桩身时，应立即停机，并查找原因。

7.3.5每根受检桩的钻芯孔数和钻探深度应符合下列规定：

1 桩径小于1.2m的桩，不得少于１孔；桩径为1.2m～1.6m的桩，不得少于2孔；桩径为1.6m～2.0m的桩，不得少于3孔。

2出现7.1.7条第3款情形的工程需验证已有基桩检测资料时，或采用钻芯法结合其它检测方法对桩身完整性进行综合评价时，钻芯孔数可为1孔。

3 对桩底持力层的钻探，每根受检桩不得少于一孔，其钻探深度应满足设计要求；当设计无明确要求时，桩底持力层的钻探深度不应小于3倍桩径，且不应少于5m；其他钻芯孔不宜少于1.0m，但对于桩底持力层有夹层或岩溶发育区域的工程，每孔钻探深度均应满足前述规定。

【条文说明】桩端持力层岩土性状的准确判断直接关系到受检桩的使用安全。《建筑地基基础设计规范》GB50007规定：嵌岩灌注桩要求按端承桩设计，桩端以下三倍桩径且不小于5m范围内应无软弱夹层、断裂破碎带和洞穴分布，在桩底应力扩散范围内无岩体临空面。虽然施工前已进行岩土工程勘察，但钻孔数量有限，对较复杂的地质条件，很难全面弄清岩石、土层的分布情况。因此，应对桩底持力层进行足够深度的钻探。

若岩土勘察资料表明桩端持力层稳定、满足设计要求，制定检测方案时，每根受检桩可选择一个钻芯孔来探明桩端持力层性状；否则，每个钻芯孔均应钻进足够深度，以便查明探明桩端持力层性状。当受检桩有两个以上钻芯孔，且某一钻芯孔揭示桩端持力层存在夹层等问题而不满足设计要求，则其它钻芯孔也应钻进足够深度，以便查明探明桩端持力层性状。

7.3.6截取混凝土抗压芯样试件应符合下列规定：

1确定受检桩混凝土芯样试件抗压强度代表值时，芯样宜在表观质量较好的部位截取。

2 当桩长小于10m时，每孔应截取2组芯样；当桩长为10~30m时，每孔应截取3组芯样；当桩长大于30m时，每孔应截取不少于4组芯样。

3上部芯样位置距桩顶设计标高不宜大于1倍桩径或2m，下部芯样位置距桩底不宜大于1倍桩径或2m，中间芯样等间距截取。

4当需要结合混凝土强度判断桩身完整性时，应在缺陷位置和其相邻钻芯孔同一深度部位截取一组芯样进行混凝土抗压试验。

7.3.7 当桩端持力层为中、微风化岩层且岩芯可制作成试件时，应在接近桩底部位1m内截取岩石芯样；遇分层岩性时，宜在各分层岩面取样。

7.3.8 芯样试件的加工和测量应符合现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的相关规定。

7.3.9 混凝土芯样试件的抗压强度应按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081执行。

7.3.10混凝土芯样试件抗压强度应按下式计算：

|  | fcu=4P0.88π d2 | （7.3.10） |
| --- | --- | --- |

式中：fcu——芯样试件抗压强度（MPa），精确至0.1MPa；

P——芯样试件抗压试验测得的破坏荷载（N）；

d——芯样试件的平均直径（mm）。

7.3.11 混凝土芯样试件抗压强度试验后，若发现试件内混凝土粗骨料最大粒径大于芯样试件平均直径的0.5倍，且强度值异常时，该试件的强度值无效。

7.3.12 桩底岩芯试件单轴抗压强度试验按现行国家标准《工程岩体试验方法标准》GB/T50266执行，岩石单轴抗压强度代表值取一组三个试件的强度平均值。

7.3.13 受检桩混凝土芯样试件抗压强度代表值的确定应符合下列规定：

1 取一组3块试件强度值的平均值为该组混凝土芯样试件抗压强度代表值；当一组芯样试件，仅有两个有效强度值时，可取其平均值为该组混凝土芯样试件抗压强度代表值；

2 同一受检桩同一深度部位有两组或两组以上混凝土芯样试件抗压强度代表值时，取其平均值作为该桩该深度处混凝土芯样试件抗压强度代表值；

3 取同一受检桩不同深度位置的混凝土芯样试件抗压强度代表值中的最小值，作为该桩混凝土芯样试件抗压强度代表值。

7.3.14 桩底持力层岩土性状应根据持力层芯样特征和钻芯记录，并结合岩石芯样单轴抗压强度值、圆锥动力触探或标准贯入试验的试验结果，进行综合判定或鉴别。

7.3.15 每根受检桩的桩身完整性类别应结合钻芯孔数、现场混凝土芯样特征、芯样试件抗压强度试验结果，按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的相关规定判定。

【条文说明】通过芯样特征对桩身完整性分类，有比低应变法更直观的一面，也有“一孔之见”代表性差的一面。桩身完整性类别主要根据芯样特征判定，有孔内摄像法时还应结合孔内摄像法检测结果判别。

7.3.16 成桩质量评价应按单根受检桩进行。当出现下列情况之一时，应判定该受检桩不满足设计要求：

1 桩身完整性类别为Ⅳ类；

2 受检桩混凝土芯样试件抗压强度代表值小于混凝土设计强度等级；

3 桩底沉渣厚度不满足设计或规范要求；

4 桩端持力层岩土性状不满足设计要求。

【条文说明】应该指出，本条规定判定Ⅳ类桩不满足设计要求，并不意味Ⅲ类桩满足设计要求。

现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94第6.3.9条要求：钻孔达到设计深度，灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度指标应符合下列规定：对端承型桩，不应大于50mm；对摩擦型桩，不应大于100mm；对抗拔、抗水平力桩，不应大于200mm。现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202规定：端承桩沉渣厚度不应大于50mm，摩擦桩沉渣厚度不应大于150mm。

7.3.17 当受检桩桩长与施工记录明显不符时，应在检测报告中予以说明。

## 7.4旁孔透射法

7.4.1 旁孔透射法适用于桩头隐蔽、桩体无法开挖、桩周附近可钻孔的既有建筑基桩桩长和完整性检测。

7.4.2 旁孔透射法检测桩身完整性宜采用单孔测试（图7.4.2）。

图7.4.2  旁孔透射法检测桩身完整性示意图

1—既有建筑基础；2—基桩；3—信号分析仪；4—激振锤；5—试坑壁；6—测管；7—检波器；8—透射波

7.4.3检测仪器设备应符合下列规定：

1 测试主机应具有4个以上接收通道，1个外部触发通道，可实时显示和记录测试信号，其它主要技术性能指标应符合现行行业标准《基桩动测仪》JG/T 3055的有关规定；

2 孔中换能器的灵敏度、幅频线性范围及系统信噪比应满足测试需要，换能器长度不宜大于0.2m，且应顺直，泥浆浮力较大时，可在换能器端部增加配重。

7.4.4 旁孔应符合下列规定：

1 钻孔直径宜为75mm～130mm，深度宜超过桩长5m，倾斜度不应大于1%；

2 钻孔与被检测桩之间的距离不宜超过0.5m；

3 钻孔宜泥浆护壁，测试时孔内应充水，并保持孔内水面与桩顶面相当。当孔壁不易保持时，可下套管，套管与周围土层之间需密实填充。

7.4.5 测试参数的选择应符合下列规定：

1 采样时间间隔不宜大于50μs；

2 时域信号记录的时间段长度应在L/c时刻后延续不宜少于20ms；

3 测试宜自下而上按预定深度进行，测试点间距不宜大于0.5m；

4 接收信号应完整、清晰。

7.4.6 钻孔时应对岩土层进行编录分类，准确记录各岩土层的深度和厚度信息，为了在分析处理旁孔透射法检测数据时充分考虑桩周岩土层的影响，应对检测场地各岩土层进行波速测试。

7.4.7 桩身波速可按下式计算：

|  | c=1000ΔLΔT | （7.4.7） |
| --- | --- | --- |

式中c——受检桩的桩身波速（m/s）；

△L——两测点之间的距离（m）；

△T——两测点初至波分别到达时间的差值（ms）。

7.4.8 旁孔透射法应通过拟合深度-时间直线、并识别拟合直线的拐点方法确定桩长。

【条文说明】将图放入条文说明，以案例方式说明判断方法。

图7.4.8  旁孔透射法检测桩长示意图

7.4.9 桩身完整性应结合桩身波速的变化及信号沿桩身衰减的速度综合判定，计算波速和比较相邻段波幅的变化时应注意剔除桩周土层等非桩身原因引起的信号波动。

## 7.5 既有建筑基桩低应变法

7.5.1 低应变法适用于检测混凝土桩和强度不低于15MPa的复合地基竖向增强体的桩身完整性，判定桩身缺陷的程度及位置。

【条文说明】低应变法检测桩身完整性的理论基础是一维线弹性理论，当桩身直径剧烈变化或桩的长径比小于5时，均不适合采用低应变法检测桩身完整性。当复合地基增强体强度低、连续性不好时，低应变法亦不适用。受检桩混凝土强度不低于15MPa是现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106的要求。

7.5.2 低应变法检测既有建筑基桩完整性的有效性应通过现场试验确定，并宜结合其它检测方法相互验证。

7.5.3检测仪器设备应符合现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106的规定，当采用双速度低应变法时检测主机的通道数不应少于2个。

7.5.4 当基础底板及上部结构反射波对低应变法测试信号分析造成严重干扰时，应采用双速度法剔除下行波的影响。

【条文说明】低应变法检测中对缺陷的识别是通过接收并分析判断来自缺陷部位的反射波实现的，因此上行波才是我们需要的包含有桩身完整性信息的有效波。对于既有建筑物下的桩基础，传感器接收到的信号不仅有上行波，还有来自桩顶上部结构反射回来的下行波，因而对波形判读带来很大干扰。采用双速度法，在桩顶间隔一定距离安装2只传感器同时接收信号，则可以通过将2只传感器测试的波形曲线移位相减，则可很大程度上抵消下行波的影响，从而增加识别桩身缺陷的准确性。

7.5.5 根据现场实际条件和试验效果，低应变法检测的测点可选择布置在桩顶或桩侧。

7.5.6在桩顶成孔布置测点时应符合下列规定（图7.5.6）：

1孔洞的直径不宜小于200mm，其深度宜超过桩的顶部；

2孔洞底部应修理平整；

3 将低应变的传感器安装在孔洞的底部；

4 敲击正对基桩的承台顶部或使用专用的方式敲击孔洞底部。

图7.5.6 桩顶成孔测点布置示意图

1—既有承台或筏板；2—基桩；3—力锤；4—传感器

【条文说明】采取该技术方法处理措施的目的也是尽量使检测条件符合现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的规定，并尽量减少上部结构的回波干扰。

7.5.7 测点布置在桩侧时应符合下列规定（图7.5.7）：

1 在基础外侧开挖试验坑，桩侧面轴向裸露长度以便于安装传感器为宜，桩体有护壁时应凿除；

2 用膨胀螺栓将传感器沿桩轴线垂直向下固定好，当采用双波速法检测时，在桩的同一侧间隔不小于1.0m的不同高度处安装两只传感器；

3 采用重锤敲击桩轴线对应的结构顶面，当不满足上述条件时，敲击尽量靠近此位置的结构柱或墙边沿，或者在桩侧开凿敲击面。

图7.5.7  桩侧双传感器布置示意图

1—既有承台或筏板；2—基桩；3—传感器；4—试坑壁

【条文说明】本条适用于桩侧具备开挖条件的基桩，桩侧开洞尺寸不能造成基桩出现承载力的问题是所需具备的条件之一。

7.5.8 测试参数设定和信号的采集除应按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的规定执行外，尚应符合下列规定：

1 传感器安装于非桩顶面时，计算桩长应从传感器安装面开始起算。

2 采用双速度法测试时，波速可按双传感器测取的波速设定。

7.5.9当采用双速度法检测时，桩身波速平均值可按下列公式计算：

|  | cm=1ni=1nci | （7.5.9-1） |
| --- | --- | --- |
|  | ci=1000h2,i−h1,it2,i−t1,i | （7.5.9-2） |

式中h2,i——通道1、2距离激振点的轴线距离（m），二者距离差宜大于1倍桩径；

t1,i、t2,i——通道1、2的初至波到达时间（ms）；

n——参加波速平均值计算的基桩数量(n≥3)。

7.5.10 数据分析与判定除应符合现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106规定外，尚应考虑桩顶结构对测试信号的影响。采用双速度法检测时，可通过移位反向叠加法减少桩顶结构产生的影响。

7.5.11 当实测波形复杂、无规律，无法对桩身结构完整性进行准确评价时，报告中应明示原因和给出改用其它方法进行检测的建议。

## 7.6 既有建筑基桩磁测井法

7.6.1 磁测井法适用于基桩内钢筋笼长度检测，当钢筋笼长度与桩长一致时，可用于判定桩长。

【条文说明】地球周围空间分布有天然的大地磁场，地磁北（N）极处于地理南极附近，地磁南（S）极处于地理北极附近。通常情况下，在工程检测所涉及的局部区域内可以近似认为天然地磁场为均匀分布的背景场，当周围空间中存在磁性物质时，则会引起地磁场的局部变化。钢筋属于铁磁性物质，磁化率很大且磁性很强，当钢筋笼被地磁场磁化后会在其周围形成很强的局部磁异常。磁测井法就是利用了这种磁性差异，通过研究磁性体周围磁场 变化的空间分布特征和分布规律，对磁性物体空间分布作出解释，进而可以分析桩中钢筋笼的分布情况。7.6.2 磁测井检测仪应符合下列规定：

1 具有自动采集、存储深度和磁场数据，实时显示接收信号深度-磁场强度曲线的功能；

2 磁场测量范围应为-99999nT～+99999nT，分辨率宜优于50nT；

3 测量深度不宜小于100m，深度分辨率宜优于5cm，深度测试误差宜小于0.5m；

4 数字输出刷新速度宜不小于5次/秒；

5 工作环境温度宜为0℃～50℃。

7.6.3 磁场传感器应符合下列规定：

1 响应时间宜不大于200ms；

2 1.5MPa水压下不渗水。

7.6.4 测试孔的布置应符合下列规定（图7.6.4）：

1 测试孔宜布置在距受检桩边缘不大于0.5m的土中，并远离相邻桩。对于灌注桩，可利用钻芯孔进行测试。对于管桩，测试孔宜设置在管桩空心内；

2 桩侧成孔的垂直度宜控制在1%以内；

3 测试孔内径宜为60mm～90mm，测试孔深度宜比预计钢筋笼底端深5m；

4 当测试孔周围存在易塌孔土层时，宜在测试孔中设置PVC管护孔，PVC管内径宜为60mm～90mm。

【条文说明】根据磁感应理论，钢筋笼主筋磁感应强度与测点至主筋垂直距离的平方成反比。因此，为了获得较清晰的钢筋笼磁异常信号，测点应充分靠近钢筋笼。根据实践经验，当测点与钢筋笼距离超过1.5m后，钢筋笼的磁异常信号将非常微弱，甚至无法判断钢筋笼的存在与否。考虑的桩的垂直度本身有一定的偏差，为了确保钢筋笼磁异常信号清晰可辩，这里规定测试孔宜布置在距受检桩边缘不大于0.5m以及桩侧成孔的垂直度宜控制在1%以内。

（a）测试孔位于桩身外  （b）测试孔位于管桩空心内

图 7.6.4  磁测桩法现场布置图

1—深度记录器；2—磁场测试仪；3—电缆线；4—三脚架；5—测试孔； 6—灌注桩钢筋笼；7—磁场传感器；8—管桩

7.6.5 检测前，应检查测试孔或PVC管的畅通情况，磁场传感器应能在测试深度内升降顺畅。

7.6.6 现场检测应符合下列规定：

1 将磁场传感器放入测试孔中，从下往上进行磁场垂直分量（Z）强度的测量，测点间距宜为100mm～200 mm；

2 人工拉线应保证传感器缓慢匀速上升，移动速率不宜大于10m/min，严禁拉线过快；

3 根据实时记录和显示的深度—垂直分量（H-Z）曲线，观察钢筋笼底部以下段实测背景磁场值Z0是否平滑稳定，钢筋笼底部处反应是否明显，并初步判断测试信号是否正常；

4 每根受检桩记录的有效实测曲线不应少于2条。多次实测的曲线一致性较差时，应分析原因，增加检测次数。

【条文说明】磁感应探头获得稳定的测试数据需要一定的响应时间，人工拉线移动速度过快将会导致测试的磁异常数据不正确。

7.6.7 钢筋笼底端位置按下列方法判定。

1 根据实测深度—垂直分量（H-Z）曲线下端平滑稳定的Z值判定测区垂直分量背景值Z0。当垂直分量（Z）值相对背景场值明显变化时可判定有钢筋笼存在；

2 根据深度—垂直分量（H-Z）曲线和深度-磁场垂直分量梯度（H-dZ/dh）曲线综合判定钢筋笼底端位置。取H-Z曲线底部垂直分量由小于背景场的极小值转成大于背景场的拐点（或H-dZ/dh曲线底部最深的极值点）对应的深度位置。

7.6.8 钢筋笼长度按下式计算：

|  | h = h1 - h0 | （7.6.8） |
| --- | --- | --- |

式中h——钢筋笼长度（m）；

h1——检测时桩顶面标高（m）；

h0——钢筋笼底面标高（m）。

# 8  加固基础检测

## 8.1 一般规定

8.1.1 既有建筑基础加固后应进行质量检测。

8.1.2 既有建筑地基基础加固后检测可分为扩大基础检测、新增微型桩检测和注浆加固地基检测。

8.1.3检测方案由检测单位根据规范和工程实际情况进行编制。

## 8.2 扩大基础

8.2.1  扩大基础所使用的建筑材料应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的要求进行检验。

8.2.2  当现场具备条件时，扩大基础的地基应进行平板载荷试验，抽检数量为每500m2不应少于1个点，且不得少于3点。

8.2.3  扩大基础的天然土地基应采用标准贯入试验、圆锥动力触探试验等方法进行岩土性状鉴别和地基承载力推定。抽检数量为每200m2不少于1个孔，且不得少于10孔；每个独立柱基不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。

扩大基础的岩石地基应采用钻芯法进行岩体性状评价。抽检数量应按每500m2不少于1个孔，且总数不得少于6个孔。

【条文说明】地基土的性状决定了基础承载性状的有效性，承载力的检测往往受场地限制无法进行检测，因此对对地基土性状的检测做了较为详尽的规定，检测技术要求按《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60执行

8.2.4 扩大基础的植筋应按《混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程》DBJ/T 15-35的要求进行检测。检测数量应按每一检验批锚固件总数的1%且不少于3根。

【条文说明】检验批的划分应按同批材料、同施工环境、同施工队伍、同施工工艺、同植筋规格进行划分

8.2.5 扩大基础应采用钻芯法进行混凝土强度检测，检测数量不宜少于构件总数的10%，且不宜少于3个构件。每个构件钻孔不宜少于3个，对于截面尺寸较小的构件不宜少于2个孔，每孔截取1个芯样试件。

【条文说明】扩大基础作为传递上部荷载结构构件，其隐蔽性决定了是地基基础分部工程的一部分，因此，将其按照地基基础工程进行施工质量检测。检测技术要求及检测结果评价按《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784执行。

## 8.3 新增微型桩

8.3.1  新增预制管桩应进行基桩的完整性和承载力检测。

新增预制管桩的完整性可采用孔内摄像、低应变进行检测，抽检数量不应少于总桩数的30%且不少于10根。

新增预制管桩的单桩竖向抗压承载力可采用高应变或静载试验。当采用高应变进行检测时，检测数量不得少于总桩数的5%，且不少于5根；当采用静载试验时，检测数量不得少于总桩数的1%，且不少于3根。

【条文说明】预制管桩常用于地基加固，施工现场往往不具备试验条件，单桩竖向抗压静载试验可借助压桩加荷设备。

8.3.2  新增预制方桩应进行完整性和承载力检测。

新增预制方桩的完整性可采用低应变法进行检测，抽检数量不应少于总桩数的30%且不少于10根。

新增预制方桩的单桩竖向抗压承载力可采用高应变或静载试验。当采用高应变进行检测时，检测数量不得少于总桩数的5%，且不少于5根；当采用静载试验时，检测数量不得少于总桩数的1%，且不少于3根。

8.3.3  新增微型钢管桩应进行承载力检测。

新增微型钢管桩的单桩竖向抗压承载力可采用高应变法或静载试验进行检测。当采用高应变进行检测时，检测数量不得少于总桩数的5%，且不少于5根；当采用静载试验时，检测数量不得少于总桩数的1%，且不少于3根。

【条文说明】型钢和微型钢管桩常用于地基加固。微型钢管桩用于地基加固时，常在孔内灌注水泥砂浆或碎石混凝土，采用高应变法可检测桩身完整性。施工现场往往不具备试验条件，单桩竖向抗压静载试验可借助压桩加荷设备。

8.3.4  新增树根桩应进行承载力检测。

新增树根桩的单桩竖向抗压承载力应采用静载试验进行检测，检测数量不得少于总桩数的1%，且不少于3根。

【条文说明】树根桩一般用于淤泥、淤泥质土、黏性土、粉土、沙土、碎石土及人工填土等地基加固，对于单根成桩的树根桩可采用低应变法检测桩身质量，对网状结构树根桩，宜采用单桩竖向抗压静载试验检测承载力。

## 8.4 地基注浆加固

8.4.1 地基注浆加固所用原材料应按相关规范要求进行检测。现场注浆施工时应留置立方体试件，进行同条件养护，达到龄期后进行抗压强度试验。

8.4.2 注浆加固后的地基应采用动力触探、标准贯入试验和钻芯法检测。当设计要求检测压缩性、渗透性等指标时，尚应在加固土体范围内每隔1m取样进行室内试验。注浆加固龄期达到28d后进行检测。

检测数量应按不少于注浆孔数的5%，且不少于10孔。

【条文说明】1.对注浆效果的检测应注重注浆前后的数据比较；2.当检测点合格率小于或等于80%，或虽大于80%但检测点的平均值达不到强度或防渗的设计要求时，应对不合格的注浆区实施重复注浆。

8.4.3 当现场具备条件时，注浆加固后的地基应进行平板载荷试验。注浆加固体应按《建筑地基处理技术规范》JGJ79的要求进行检测；检测数量为每500m2不少于1个点，且不少于3点。

# 9 监测

## 9.1 一般规定

9.1.1 当既有建筑变形加快、或因周边环境发生明显变化可能或者已经引起变形的既有建筑，应进行变形监测和周边环境检测与监测。

【条文说明】建筑变形分为沉降和位移两大类。沉降包括下沉和上升；位移包括水平位移、倾斜、挠度、裂缝、收敛变形、风振变形和日照变形等。既有建筑可通过对地基基础现状调查，如查阅勘察、设计、施工资料，实际使用荷载、沉降量和沉降稳定情况、沉降差初步判断地基变形情况，必要时可辅以上部结构和围护结构的调查，如倾斜、扭曲、裂缝及地下室和管线变形。上部结构的各种变形监测可按现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8的相关规定执行。

本条所述周边环境明显变化的因素有，开挖基坑、降水、大面积堆载、地下空间开挖、桩基施工、施工振动等。压缩性大的场地对其周边环境变化尤为敏感。周边环境变化对既有建筑影响的监测宜在环境变化前就组织实施，比如周边新建工程的基坑施工、地下空间开发、桩基施工等新建的情况下，可在工程施工前制定针对既有建筑的监测方案，宜和新建工程的监测方案相互补充。除此之外，当既有建筑出现裂缝、不均匀沉降时应立即实施变形监测。

9.1.2 应根据建筑类型、岩土工程勘察报告、地基基础和建筑结构现状以及周边环境变化特点选择监测项目和监测方法。宜采用远程自动化监测。

9.1.3 监测点布置除应符合本规范第3.0.6条的规定外，尚应符合现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8和《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497的规定。

9.1.4 监测等级、精度、基准网、仪器设备应符合现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8和现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497的规定。

9.1.5 监测频率应根据变形速率，并依据现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8和现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497的相关规定确定。

【条文说明】监测项目数据分析应结合其他相关项目的监测数据和环境条件及以往数据进行，并对其发展趋势作出预测，宜对监测项目给出控制值、预警值。

## 9.2 沉降监测

9.2.1 沉降监测应测定基础或既有建筑结构的沉降量、沉降差和沉降速率。

9.2.2 沉降监测宜采用水准测量的方法进行，也可采用静力水准测量的方法进行。

9.2.3 水准测量应符合下列要求：

1  应在标尺分划线成像清晰和稳定的条件下进行观测。

2  观测前应将仪器置于露天阴影下，使仪器与外界气温趋于一致，并应在规定的温度范围内工作。

3  观测时，仪器应避免安置在有空压机、搅拌机、卷扬机等振动影响的范围内。

4  在观测工作间歇时，宜结束在固定的水准点上，否则应选择两个稳定可靠的固定点作为间歇点。间歇后，应对两个间歇点的高差进行检测，检测结果符合要求后从间歇点起测。

9.2.4 静力水准测量符合下列要求：

1  安装在室外的静力水准系统，应采取措施保证全部连通管管路温度均匀，避免阳光直射。

2  多组串联组成静力水准观测路线时，应先按测段进行闭合差分配后计算各组参考点的高程，再根据参考点计算各监测点的高程。

3  静力水准测量系统应与水准测量互校。使用期间应定期维护，发现性能异常时应及时修复或更换。

【条文说明】使用静力水准测量时，应根据变形监测的等级和所用设备的性能，制定相应的作业方案。作业过程中，应定期对设备性能进行检校。观测标志的形式及其埋设，应根据采用的静力水准仪的型号、结构、读数方式以及现场条件确定。标志的规格尺寸设计，应符合仪器安置的要求。

9.2.5 水准测量每周期观测后，应及时对观测资料进行整理，计算观测点的沉降量、沉降差以及本周期平均沉降量、沉降速率和累计沉降量。

9.2.6 沉降稳定标准可取：最后100d的最大沉降速率小于0.01mm/d~0.04mm/d。沉降差允许值按国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定的取值。监测报警值可取允许值的80%。

【条文说明】本条沉降稳定标准的取值来自行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8第7.1.6条第4款。

9.2.7  沉降监测应提交下列成果资料：

1  监测点位分布图。

2  监测成果表。

3  时间—荷载—沉降量曲线图。

4  等沉降曲线图。

5  分析结论与建议。

## 9.3 水平位移监测

9.3.1 水平位移监测应根据现场作业条件选用全站仪测量、卫星导航定位系统测量、激光测量或近景摄影测量等方法。

9.3.2 水平位移监测点的位置应选在墙角、柱基及裂缝两侧等处。

9.3.3 采用视准线法、测小角法、激光准直法等测量地面监测点在特定方向的位移应符合下列规定：

1  使用视准线法，宜在视准线两端各自向外的延长线上埋设检核点。在观测成果的处理中，应考虑视准线端点的偏差改正。

2  采用测小角法，应平行于待测建筑边线布置视准线，观测点偏离视准线的偏角不应超过30ʺ。

3  采用激光准直法，激光仪器在使用前必须进行检核，仪器射出的激光束轴线、发射系统轴线和望远镜照准轴应三者重合，观测目标应与最小激光斑重合。

9.3.4 测量监测点任意方向位移时，可根据观测点的分布情况，采用前方交汇、方向差交汇、极坐标等方法；或采用直接量测位移分量的方向线法，在建筑纵、横轴线的相邻延长线上设置固定方向线，定期量测基础的纵向和横向位移。

9.3.5 采用卫星导航定位系统测量、激光测量或近景摄影测量等方法时应符合行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8的规定。

9.3.6 临近基坑的既有建筑位移报警值依据基坑安全等级、建筑物类型、基础型式而定，应考虑建筑物在前期已发生的沉降，累计预估沉降应在《建筑地基基础设计规范》GB50007规定的范围内，变化速率宜为1~3mm/d内。

【条文说明】本条规定既要符合《建筑地基基础设计规范》GB50007规定，又要考虑国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497的要求。由于既有建筑和基坑之间的距离、基础形式、岩土性状等不同，既有建筑基础一侧的水平位移报警值还应结合上部结构的变形情况综合分析制定。当既有建筑的结构部分、周边地面出现较严重的突发裂缝或危害结构的变形裂缝，且变形速率较大时，必须立即报警，并采取应急措施。

9.3.7 水平位移监测应提交下列成果资料：

1  水平位移监测点位布置图。

2  水平位移监测成果表。

3  水平位移曲线图。

4  分析结论与建议。

## 9.4 裂缝监测

9.4.1 基础裂缝应进行监测，宜同步对上部结构中明显的裂缝进行监测。

9.4.2 裂缝可采用比例尺、小钢尺、游标卡尺、坐标方格网板定期量测宽度，也可采用百分表、测缝计或传感器自动测记裂缝的变化。

9.4.3 采用比例尺、小钢尺、游标卡尺定期量测裂缝宽度时应在裂缝最宽处和裂缝末端镶嵌或埋入固定标志；采用裂缝宽度动态监测法监测裂缝宽度时，应将裂缝宽度动态监测仪直接安装在被测裂缝处。

9.4.4 裂缝的监测部位应清洁、平整，量测精确不应大于0.1mm。

9.4.5 对于数量较少、量测方便的裂缝，可通过采用比例尺、小钢尺、游标卡尺、等工具定期量测出的预埋固定标志间距离监测裂缝的变化，也可通过坐标方格网板定期读取的坐标差监测裂缝的变化，亦可通过百分表裂缝宽度动态监测仪上百分表的读数监测裂缝的变化；对于面积较大、不方便量测的众多裂缝可采用测缝计或传感器自动测记裂缝的变化。

9.4.6 裂缝监测的周期应根据裂缝的变化速度确定，裂缝增速大时，应及时增加观测次数。

9.4.7 每次监测应绘出裂缝的位置、形态和尺寸，注明日期，并拍摄裂缝照片。

9.4.8 裂缝深度的测量，可采用超声波法，并应符合下列规定：

1  当监测部位只有一个可测表面，估计的裂缝深度不大于基础厚度的一半且不大于500mm时，可采用单面平测法。

2  当监测部位有两个相互平行的测试表面时，可采用双面穿透斜测法。

9.4.9 上部结构裂缝报警值可按国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》50497的规定：即宽度累计值达到1.5~3mm，且有持续发展趋势。

9.4.10 裂缝监测应提交以下成果资料：

1 裂缝位置分布图。

2 裂缝监测成果表。

3 裂缝变化时间曲线图。

4 分析结论与建设。

## 9.5 深层水平位移监测

9.5.1 既有建筑周边开挖基坑、施工降水、大面积堆载、开挖地下空间和桩基施工时，应监测土体深层水平位移。宜预埋测斜管采用测斜仪观测各深度处水平位移。

9.5.2 测斜管的布置应符合下列规定：

1 应布置在既有建筑靠近环境变化一侧，紧临建筑基础；

2 水平间距宜为10m~20m。

【条文说明】在建筑物临近有环境改变的一侧布置测斜管，测斜管宜贴近建筑物外墙边线基础。测斜管间距应考虑基础形式和柱网间距，宜布置在基础的侧面。

9.5.3 测斜管的埋设应符合以下规定：

1 埋设前应检查测斜管质量，测斜管连接时应保证上、下管段的导槽相互对准、顺畅，各接头及管底应保证密封。

2 埋设钻孔可用地质钻机钻成孔，垂直度偏差应在2%以内；钻孔应钻入稳定土层不应少于5m，且应超过基础深度1.0 m，测斜管和钻孔之间的孔隙应注浆填充密实。

3 测斜管埋设时应保持竖直，不得发生上浮、断裂、扭转；应有一对导槽的方向与所需测量的位移方向保持一致。

【条文说明】测斜管的埋深超过桩基础深度1.0 m，是需要观测桩基持力层是否受到影响。

9.5.4 实测时测斜仪探头置入测斜管底后，应待探头接近管内温度时再量测。每个监测点均应进行正、反两次测量。当以上部管口作为深层水平位移的起算点时，每次监测均应测定管口坐标的变化并修正。

【条文说明】埋设测斜管时，应保证测斜管的一对凹槽与被测方向一致。当方向不一致时，应测量凹槽与被测方向的夹角。通过测量两对凹槽方向的深层水平位移数据，并结合夹角角度对数据进行修正。求出被测方向的深层水平位移数据。

9.5.5 深层水平位移的报警值可按照现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497中的规定取值。

【条文说明】国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》50497针对不同安全等级、不同支护结构形式给出了深层水平位移报警值，绝对值范围为30mm~100mm、相对基坑深度的相对控制值为0.3%~1.0%，变化速率范围为2mm/d~20mm/d。深层水平位移是既有建筑变形的原因之一，该报警值还应结合上部结构的沉降、差异沉降和位移综合确定。

9.5.6 深层水平位移监测应提交以下成果资料：

1 深层水平位移位置平面分布图、各点位的剖面图。

2 深层水平位移监测成果表。

3 深层水平位移变化曲线图。

4 分析结论与建议。

## 9.6 土体分层沉降监测

9.6.1 既有建筑周边开挖基坑、施工降水、大面积堆载、开挖地下空间和桩基施工时，应监测土体沉降。宜埋设磁环式分层沉降标采用分层沉降仪量测。

9.6.2  沉降管应布置在既有建筑靠近环境变化一侧，紧临建筑基础。沉降管的间距宜为10m~20m，数量不宜小于3个。

【条文说明】沉降管的间距应考虑柱网间距和跨数，数量不宜小于3个是为了反映沿轴线的差异沉降变化。

9.6.3  分层沉降环的埋设应符合下列规定：

1  分层沉降环宜套在沉降管外，测斜管可兼作沉降管。

2  埋设沉降管的钻孔垂直度允许偏差应在2%以内。

3  每个土层至少埋设一个沉降环。

4  沉降管和钻孔之间的孔隙应填充密实。

9.6.4 采用分层沉降仪每次应应重复两次取均值。分层沉降监测宜以管口作为基准点，每次监测均应校准管口的高程。

9.6.5  监测应提交以下成果资料：

1  监测点布置图。

2  监测成果表。

3  沉降-深度曲线。

4  分析结论与建议。

## 9.7 地下水位监测

9.7.1 既有建筑周边开挖基坑、施工降水、开挖地下空间等使地下水位明显变化时，应监测地下水位。宜通过孔内设置水位管采用水位计进行量测。

【条文说明】若施工降水井距离既有建筑不远，也可利用降水井监测地下水位。

9.7.2 监测点宜紧邻建筑，沿建筑外围布置布设距宜为10m~30m。相邻建筑、重要的管线或管线密集处应布置水位监测点。

9.7.3 地下水位观测管的管底埋置深度应在最低设计水位或最低允许地下水位之下3m~5m。水位管底部应预留0.5m~1.0m的沉淀段，孔壁周围应设置滤水孔。承压水水位监测管的滤管应埋置在所测的承压含水层中，且应采取有效的隔水措施封堵承压水含水层顶部的管外缝隙，承压水层以上不得设滤水孔。

9.7.4 水位量测应符合下列规定：

1  宜以水位管管口作为基准点，基准点高程应校核。

2  监测一段时间后，应对水位孔逐个进行抽水或灌水试验，根据其恢复至原来水位的时间，判断工作的可靠性。

9.7.5 监测应提交以下成果资料：

1  监测点布置图。

2  监测成果表。

3  变化曲线图。

4  分析结论与建议。

## 9.8  振动监测

9.8.1  既有建筑周边进行打桩、强夯、压实、爆破等施工时，应实施振动监测。

9.8.2  施工振动影响检测前，资料收集除应满足本标准第3.0.3条的要求外，尚应包括下列内容：

1  施工震源的类型、频率范围、分布情况。

2  振源与既有建筑地基基础的相对位置关系。

9.8.3  振动测量仪器和数据处理方法中的参数应根据振源特性、频率范围、幅值、动态范围、持续时间等选择。测量仪器性能应符合现行国家标准《城市区域环境振动测量方法》GB 10071的有关规定。

9.8.4 施工振动检测时，地基基础检测点应结合上部结构统一布置，并应符合下列规定：

1  应在测量时间上避开公路、铁路、工厂等非被测振动源的干扰。

2  地基基础的刚度中心应设置检测点，其他典型测点应设在基础上、底层主要承重墙或柱的底部；室内底层地面上，室外0.5m以内振动敏感处的地面上应设置检测点。

3  检测施工振动对既有建筑群的影响时，振动检测点不应少于3个，近点应布设在距离振源最近一侧的建筑群外，远点应布设在距离振源最远一侧的建筑群外，近点和远点之间也应布置检测点。

9.8.5  振动传感器的安装应符合下列规定。

1  灵敏度主轴方向应与检测方向一致。

2  传感器附近应防止磁场干扰和局部振动。

3  地面振动测量传感器应稳固安装在地面上。

9.8.6  既有建筑地基基础的参数响应宜采用现场测试法确定，当条件具备时，可采用计算法和现场测试法综合确定。

9.8.7  每个测点应同时检测径向、切向、垂向三个方向分量的振动参数，每个分量的振动参数应记录一个时段施工振动全过程中的测点质点振动速度时程信号。

9.8.8   应根据检测项目、目的、地基基础现状、场地条件和施工振动的速度综合确定检测数量、位置及测量仪器参数。

9.8.9  施工振动的数据分析应符合下列规定：

1  施工振动对既有建筑地基基础的影响应分别选取每个分量的最大质点速度作为一个时段施工振动全过程中的三个方向的质点极值速度，并连续检测3个阶段施工振动的施工过程，取其质点极值速度平均值作为本次测试振动速度值。

2  既有建筑地基基础的容许振动应以基础上最大动应力为控制标准，计算容许振动速度峰值。

3  既有建筑地基基础的振动速度时域信号测试应取一个竖向和两个水平主轴方向，评价指标应取三者峰值的最大值及其对应的振动频率。

9.8.10 爆破振动的安全允许基础质点振动速度峰值和主振频率可按现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722的相关规定确定。施工振动对建筑物的影响范围可依据检测结果确定。

【条文说明】国家标准《爆破安全规程》GB 6722中给出了10类保护对象的安全允许标准，摘出其中地面建筑物的如下表。

爆破振动安全允许标准

| 序号 | 保护对象类别 | 安全允许质点振动速度V， cm/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | f≤10Hz | 10Hz<f≤50Hz | f>50Hz |
| 2 | 一般民用建筑 | 1.5~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.0 |
| 3 | 工业和商业建筑物 | 2.5~3.5 | 3.5~4.5 | 4.2~5.0 |
| 注1：表中质点速度为三个分量中的最大值；振动频率为主振频率。 注2：频率范围根据现场实测波形确定或按如下数据选取：硐室爆破f<20Hz；露天深孔爆破f=10~60Hz；露天浅孔爆破f=40~100Hz；地下深孔爆破f=30~100Hz；地下浅孔爆破f=60~300Hz。 注3： 爆破振动监测应同时测定质点振动相互垂直的三个分量。 |  |  |  |  |

9.8.11  监测应提交以下成果资料：

1  监测点布置图。

2  监测成果表。

3  各个方向的振动加速度、振速和振频与时间关系曲线。

4  分析结论与建议。

# 10  地基基础鉴定

## 10.1 一般规定

10.1.1 既有建筑遇有下列情况时应进行地基基础安全性鉴定：

1环境变化导致地基基础安全状况发生改变时；

2 因地震、地质灾害等引发事故；

3 对地基基础安全性有疑问或已出现影响安全性的迹象时；

4 建筑物使用功能或荷载发生改变时；

5 地基发生异常沉降变形时；

6 达到设计使用年限拟继续使用时；

7 建筑物改造前进行结构安全鉴定时；

8 其他有安全性鉴定需求时。

10.1.2 既有建筑地基基础鉴定，应依据建筑基础类型，对地基基础的状况及发展趋势做出科学评判。

【条文说明】鉴定过程中应根据建筑物及地基出现隐患的程度不同，必须采取一定的安全措施，保证鉴定人员的安全才能保证鉴定工作的顺利开展；鉴定时应根据鉴定对象采取不会加深地基不安全状态的技术手段，同时对鉴定物及场地环境条件进行监测，是了解和掌握鉴定环境安全的必要条件。

10.1.3 既有建筑地基基础鉴定机构必须具有相应资质。

【条文说明】为保证鉴定结果的科学性、准确性和权威性，从事鉴定的单位必须具备经过认可的技术资质，使用的测量器具通过计量认证，主要鉴定人员应具有相应职业资格，操作技术人员需要通过国家对其技术水准的认可。

## 10.2 地基基础鉴定

10.2.1 地基基础鉴定前，委托方应向鉴定单位提供建筑地基基础鉴定所需要的工程技术资料：

1 岩土工程勘察报告；

2 场地及周边地下管线探测报告及布置图；

3 周围环境改变的情况说明；

4 建筑物基础和上部结构平面图和剖面图；

5 构件截面及配筋图；

6 荷载取值及设计计算书；

7 建筑物使用现状及存在的问题。

8 其他相关技术资料。

【条文说明】其他相关技术资料包括不限于岩土工程检测报告、地基基础施工验收资料、上部既有建筑结构图纸及原设计资料（包括建筑物上部荷载、功能特点、结构类型、基础形式、埋置深度和变形限制等）、工程附属管线布置、相邻建筑物、构建物及公共设施构造等。

10.2.2 地基基础鉴定应按下列程序进行（见图10.2.2）。

接受委托

调查收集资料

制定鉴定方案

现场检测监测

专项勘察与探查、资料搜集调查

分析评价鉴定

鉴定报告

图 10.2.2  鉴定工作程序框图

10.2.3 既有建筑地基基础鉴定应开展下列工作：

1 现场鉴定前应研究相关设计图纸及文件资料；

2 调查基础形式、荷载分布、不良地基土构成、气象资料、地下水位及地下空间结构等；

3 调查周围环境因素的变化及对既有建筑的影响；

4 查明建筑场地溶洞、土洞分布、潜在的滑移面、软弱下卧层等地基不稳定因素；

5 调查地基是否受到化学腐蚀；

6 必要时进行专项勘察；

7 进行场地原位试验；

8 进行基础开挖；

9 基础裂缝、建筑物裂缝及沉降与变形量测；

10 基础完整性及承载力检测等。

【条文说明】由于鉴定建筑物往往不再具备现场取证的试验条件，或缺失部分鉴定所需的技术资料，故必要时应做补充勘察，检测工作，以获得鉴定所需的有关数据，确保鉴定评价依据资料数据的详实准确。

10.2.4 地基基础鉴定报告应包括下列主要内容：

1 工程概况；

2 鉴定目的；

3 鉴定依据；

4  检测方法与数量；

5 人员及仪器设备；

6 进度计划；

7 安全与环保措施；

8 专项勘察和原位试验；

9 现场检测与监测数据分析，绘制图表曲线；

9 鉴定结论与建议；

10 附件材料。

## 10.3 评定方法和分级标准

10.3.1 既有建筑地基承载力安全性鉴定应包括地基承载力、地基变形两个分项。

【条文说明】应对地基承载力、地基变形两个分项进行定量检测，结合现场勘查定性描述，给出鉴定意见。

10.3.2 建筑地基安全性评定应采用分项划分类别、综合评定级别的方式进行。

1 地基分项类别：划分为甲、乙、丙、丁4个类别。

2 地基综合级别：评定为I、II、III、IV4个级别。

3 根据分项评定结果，确定综合鉴定等级。

【条文说明】评定方法采用分项、综合评定的方式进行，委托方可以指定其中某一项或者几项进行鉴定，也可以委托鉴定单位根据建筑物地基具体情况选择某一项或者某几项进行鉴定。

10.3.3 既有建筑地基安全性级别评价应按下列标准划分：

表10.3.3                      建筑地基安全性鉴定分级标准

| 鉴定对象 | 等级 | 分级标准 |
| --- | --- | --- |
| 分项类别 | 甲 | 安全性符合本标准对甲级的要求，不影响整体承载 |
|  | 乙 | 安全性略低于本标准对甲级的要求，尚不显著影响整体承载 |
|  | 丙 | 安全性不符合本标准对甲级的要求，显著影响整体承载 |
|  | 丁 | 安全性极不符合本标准对甲级的要求，严重影响整体承载 |
| 综合级别 | I | 建筑地基安全 |
|  | II | 建筑地基基本安全，宜对不利因素加以控制 |
|  | III | 建筑地基不安全，应进行加固处理； |
|  | IV | 建筑地基极不安全，必须立即进行加固处理 |

10.3.4 既有建筑地基安全性等级应按下列规定确定：

1 地基安全性指标全部符合现行国家标准的规定或分项指标级别全部为甲，且不存在任何安全性隐患，其安全性等级可评定为Ⅰ级。

2 地基安全性指标基本符合现行国家标准或分项指标级别最低为乙，宜对某些因素加以控制，其安全性等级可评定为Ⅱ级。

3 地基安全性指标明显不符合现行国家标准的规定或分项指标级别最低为丙，或已存在相应的迹象，应采取补强、加固等处理措施，其安全性等级可评定为Ⅲ级。

4 地基安全性指标严重不符合现行国家标准的限定值或分项指标级别低于丁级，或基础等已出现明显破损现象，必须立即进行加固处理或弃用，其安全性等级可评定为Ⅳ级。

【条文说明】安全性级别是将各分项进行集合，当只有一个分项时，以该分项安全性类别作为建筑地基安全性的判定级别；当两个及两个以上分项时，以各分项中最不利的类别作为该建筑地基的判定级别。

## 10.4 地基基础安全性评级

10.4.1 既有建筑地基承载能力鉴定应包括地基承载力、控制地基变形能力的鉴定。

10.4.2 当鉴定地基基础的安全性时，应遵守下列规定：

1 一般情况下，宜根据地基、桩基沉降观测资料，以及其不均匀沉降在上部结构中反应的检查结果进行鉴定评级；

2 当需对地基、桩基的承载力进行鉴定评级时，应以岩土工程勘察档案和有关检测资料为依据进行评定。若档案资料不全，应补充勘探点，进一步查明土层分布和地下水情况，并结合当地工程经验进行核算和评价。

【条文说明】鉴定内容对于条形基础应验算基础底面以下附加应力影响深度范围内地基土的承载力，对于桩基础应验算桩基的承载力。

由于地基内软弱土体直接影响到持力层强度的发挥，故对天然地基浅基础直接持力层下或桩端持力层下的软弱土层应进行鉴定。当浅基础天然地基条件下存在淤泥或者淤泥质土、饱和黄土、桩端持力层下存在强度不足70%桩端持力层强度时，应鉴定软弱下卧层的地基土承载力后再做决定。

10.4.3 当地基基础的安全性根据其承载力评定时，采用下列规定评级：

1 当地基基础承载力满足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的要求时，可根据建筑物的完好程度评为甲级或乙级。

2 当地基基础承载力不满足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的要求时，可根据建筑物开裂损伤的严重程度评为丙级或丁级。

10.4.4 当地基基础的安全性根据地基变形和建筑物沉降观测资料评定时，应按下列规定评级：

1 甲级：沉降及沉降差符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定的允许限值；建筑物无沉降裂缝、变形或位移。

2 乙级：不均匀沉降不大于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定的允许值；且连续两个月地基沉降量小于每月2mm；建筑物的上部结构虽有轻微裂缝，但无发展迹象。

3 丙级：不均匀沉降大于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定的允许值；或连续两个月地基沉降量大于每个月2mm；或建筑物上部结构砌体部分出现宽度大于5mm的沉降裂缝，预制构件连接部位可能出现宽度大于1mm的沉降裂缝，且沉降裂缝的发展短期内无终止趋势。

4 丁级：不均匀沉降远大于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定的允许值；连续两个月地基沉降量大于每月2mm，且有加快趋势；或建筑物上部结构的沉降裂缝发展显著；砌体的裂缝宽度大于10mm；预制构件连接部位的裂缝宽度大于3mm；现浇结构个别部位也已开始出现沉降裂缝。

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007

- 国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021

- 国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202

- 国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

- 国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497

- 国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784

- 国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T50344

- 国家标准《城市区域环境振动测量方法》GB/T 10071

- 国家标准《爆破安全规程》GB 6722

- 行业标准《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T 87

- 行业标准《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ 72

- 行业标准《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152

- 行业标准《基桩动测仪》JG/T 3055

- 行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8

- 行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ 79

- 行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94

- 行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106

- 行业标准《建筑地基检测技术规范》JGJ 340

- 行业标准《既有建筑地基基础检测技术标准》JGJ/T 422

- 广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60